### 2020年5月8日拟对输变电项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通如东H2#海上风电配套220kV送出工程项目 | 南通市如东县洋口镇境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 建设如东H2#陆上集控中心-蓬树开关站220kV线路，1回，线路路径总长约0.50km，电缆敷设。本工程220kV电缆截面选用2500mm²，电缆采用交联聚乙烯绝缘。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后， 线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 3 | 南通如东H7#海上风电配套220kV送出工程项目 | 南通市如东县洋口镇境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 建设如东H7#陆上集控中心-蓬树开关站220kV线路，1回，线路路径总长约0.71km，电缆敷设。本工程220kV电缆截面选用2500mm²，电缆采用交联聚乙烯绝缘。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后， 线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 4 | 南通如东H13#海上风电配套220kV送出工程项目 | 南通市如东县洋口镇境内 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 建设如东H13#陆上集控中心-蓬树开关站220kV线路，1回，线路路径总长约0.51km，电缆敷设。本工程220kV电缆截面选用2500mm²，电缆采用交联聚乙烯绝缘。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后， 线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 5 | 南通张校220kV变电站主变扩建工程项目 | 南通市通州区三姓街村 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 张校220kV变电站，半户内型，电压等级为220/110/10kV，变电站现有主变1台，容量为180MVA（#1），本期扩建#2主变，容量为180MVA（#2），远景主变3台，容量为3×240MVA，现有220kV 出线3回、110kV出线6回，本期不新增220kV、110kV出线。（详见《报告表》） | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后， 线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 6 | 西部滨江片区杆线迁改项目 | 南通市崇川滨江片区境内 | 南通城市建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | （1）新建220kV城西变-临江变双回线路长约2.75km,其中双回GIL电缆线路长约2.45km，220kV/110kV混压四回架空线路长约0.25km，双回架空线路长约0.05km。同时拆除原220kV临江-城西、110kV临江-西郊混压四回架空线路2.15km，拆除四回路角钢塔9基，新建铁塔3基。 （2）新建220kV沙家圩变-临江变双回GIL线路长约2.85km，同时拆除220kV临江-沙家圩同塔双回路线路2.05km，拆除双回路钢管杆14基。 （3）新建 110kV临江变-西郊变电缆线路路径长约2.25km，110kV电缆线路平行220kV城西变-临江变 GIL电缆线路敷设。 本工程架空部分 220kV线路导线型号为2×JL/G1A- 400/35、 110kV线路导线型号为JL/G1A-300/25；本工程220kV电缆截面选用2500mm2，110kV电缆截面选用1000mm2，电缆采用交联聚乙烯绝缘。 | 主要环境影响： （1）施工期：施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废物对周围环境的影响； （2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声对周围环境的影响。 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施： （1）电磁环境：根据报告表类比预测结果，本项目建成正常运行后，厂界工频电磁场强度均可满足导则推荐的居民区评价标准要求。根据报告表类比预测结果，预计本工程电缆敷设投运后， 线路周围的工频电磁强度和工频磁感应强度均小于导则推荐4kV/m 和 0.1mT。 （2）噪声：合理布置施工场地，场地远离居民住宅；若靠近村庄的施工需告知当地居民，尽量避开夜间施工。施工场界噪声符合 《建筑施工场界噪声限值》要求。运行期噪声符合 《声环境质量标准》及《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 （3）水环境：施工期生活污水经化粪池由槽罐车运至污水处理厂。营运期生活污水由污水处理设备处理后排入污水处理厂。 （4）固废：施工期：建筑垃圾优先回用，不能回用的委托清运处理；生活垃圾收集后纳入当地市政环卫系统统一处理。 （5）大气：合理安排施工，减少各类建筑材料（尤其是砂石、水泥等）的露天堆放， 施工作业面及交通运输干线定期洒水； 施工完成后， 及时恢复开挖场地绿化。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2020年5月8日－2020年5月13日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |