### 2020年11月2日拟对核技术应用环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通迪威尔无损检测有限公司新建移动式X射线探伤项目 | 南通市海门区内 | 南通迪威尔无损检测有限公司 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 拟配备4台X射线探伤机，分别为2台XXG-2505T型X射线探伤机（管电压250kV，管电流5mA）、1台XXG-3005T型X射线探伤机（管电压300kV，管电流5mA）和1台XXG-3505T型X射线探伤机（管电压350kV，管电流5mA），为委托单位提供移动探伤检测服务。公司办公地址及项目建设地点位于南通海门市红海路168号。南通迪威尔无损检测有限公司拟配备3名辐射工作人员，设置1个工作组，每次只使用1台探伤机开展现场探伤工作，不在办公场所内使用、调试射线装置。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）移动探伤前应通过辐射剂量巡测仪确定控制区、监督区边界，并在明显处设置警示说明、安放警示灯，安排人员巡检，防止人员误照事故发生。探伤前履行对周围工作告知的义务，加强对周围工作辐射安全知识的宣传，确保公 众安全。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）项目运行产生的洗片废水、废胶片按国家有关危险废物管理的规定进行处置。 （六）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 南通和佳国际康复医院有限公司建1台DSA项目 | 南通市崇川区 | 南通和佳国际康复医院有限公司 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 拟将院区2号楼一层东南端原有过道、高频室、独立治疗室、吊带训练室、心理咨询室、预留房改建为介入手术室。介入手术室由DSA机房、医废处理间、设备间、缓冲间1、操作室、刷手室、UPS 间、仓库、男更衣、男卫浴、换鞋室、女更衣、女卫浴、缓冲间2组成。拟在改建的DSA机房内新增1台东芝INFX-9000F型DSA，管电压125kV，管电流1000mA，用于开展医疗诊断和介入治疗。项目建设地址位于南通市崇川区花园路80号5幢。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）定期检查辐射工作场所工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知 识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位 对项目周围辐射水平监测1～2次。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2020年11月2日－2020年11月6日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |