## 废水排放
监督性监测废水排放数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 废水工作负荷 | 废水流量 | 废水水温 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总铬 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2019-04-08 | 8.3 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 烷基汞 | 2019-04-08 | 1.59 | ng/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-08 | 0.100 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 色度 | 2019-04-08 | 2 | 倍 | 50 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-08 | 42 | mg/L | 80 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | pH值 | 2019-04-08 | 8.55 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 一级标准 |  |  |  | 动植物油 | 2019-04-08 | 0.09 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总砷 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 一级标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-04-08 | 0.291 | mg/L | 5.0 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 石油类 | 2019-04-08 | 0.32 | mg/L | 5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表1第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总镉 | 2019-04-08 | 0.0012 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表1第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总汞 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939-2006) | 表2第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-08 | 9 | mg/L | 70 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 总铅 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB 32/939-2006) | 第一类污染物最高允许排放浓度 |  |  |  | 六价铬 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32/939—2006) | 第二类污染物（指标）最高允许排放值 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-08 | 0.17 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 色度 | 2019-04-08 | 2 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2019-04-08 | 14.4 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  |  | 烷基汞 | 2019-04-08 | 1.35 | ng/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-04-08 | 0.282 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-08 | 38 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 六价铬 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总铬 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 动植物油 | 2019-04-08 | 0.08 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总铅 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2019-04-08 | 8.2 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-08 | 9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/一级标准/A标准 |  |  |  | pH值 | 2019-04-08 | 7.39 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-08 | 0.242 | mg/L | 5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 石油类 | 2019-04-08 | 0.24 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总镉 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总汞 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 2006年1月1日后建设 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-08 | 0.34 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东洲水处理有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-22 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总砷 | 2019-04-08 | 0 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-11 | 0.44 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-11 | 24 | mg/L | 100 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2019-04-11 | 9.80 | mg/L | 60 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | pH值 | 2019-04-11 | 7.78 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | 氟化物 | 2019-04-11 | 0.80 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-11 | 74 | mg/L | 150 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 11 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市禾丰化学肥料有限公司 |  | 2622¦磷肥制造 | 水环境 | 2019-04-29 | 排放池 | 国家标准 | 磷肥工业水污染物排放标准(GB15580－2011) | 间接排放限值 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-11 | 0.428 | mg/L | 30 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-08 | 0.063 | mg/L | 5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总铬 | 2019-04-08 | <0.03 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 2006年1月1日后建设 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-08 | 0.05 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 六价铬 | 2019-04-08 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总汞 | 2019-04-08 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  |  | 烷基汞 | 2019-04-08 | 1.24 | ng/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总铅 | 2019-04-08 | <0.01 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/一级标准/A标准 |  |  |  | pH值 | 2019-04-08 | 7.35 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 石油类 | 2019-04-08 | 0.12 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-04-08 | 0.264 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-08 | 9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 动植物油 | 2019-04-08 | 0.06 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2019-04-08 | 7.9 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2019-04-08 | 3.00 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-08 | 38 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总镉 | 2019-04-08 | 0.0015 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总砷 | 2019-04-08 | <0.0003 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水处理厂 | 462¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 色度 | 2019-04-08 | 2 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市五洋化工有限公司 | 工业企业 | 2613¦无机盐制造 | 其他 | 2019-04-16 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-09 | 90 | mg/L | 500 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市五洋化工有限公司 | 工业企业 | 2613¦无机盐制造 | 其他 | 2019-04-16 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-09 | 36 | mg/L | 400 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市五洋化工有限公司 | 工业企业 | 2613¦无机盐制造 | 其他 | 2019-04-16 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 |  |  |  | 挥发酚 | 2019-04-09 | 0.011 | mg/L | 2.0 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市五洋化工有限公司 | 工业企业 | 2613¦无机盐制造 | 其他 | 2019-04-16 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 |  |  |  | pH值 | 2019-04-09 | 7.76 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市五洋化工有限公司 | 工业企业 | 2613¦无机盐制造 | 其他 | 2019-04-16 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 |  |  |  | 硫化物 | 2019-04-09 | 0 | mg/L | 1.0 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市五洋化工有限公司 | 工业企业 | 2613¦无机盐制造 | 其他 | 2019-04-16 | 排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 三级标准 |  |  |  | 苯胺类 | 2019-04-09 | 0 | mg/L | 5.0 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 石油类 | 2019-04-09 | 0.24 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-09 | 0.08 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 动植物油 | 2019-04-09 | <0.04 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总镉 | 2019-04-09 | <0.001 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总铅 | 2019-04-09 | <0.01 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总砷 | 2019-04-09 | <0.0003 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 色度 | 2019-04-09 | 2 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2019-04-09 | 10.5 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 六价铬 | 2019-04-09 | <0.004 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2019-04-09 | 8.3 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总铬 | 2019-04-09 | <0.03 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-09 | 0.280 | mg/L | 5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-04-09 | 0.300 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-09 | 46 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值h） |  |  |  | 总汞 | 2019-04-09 | <0.00004 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | A标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-09 | 8 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | pH值 | 2019-04-09 | 7.79 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-05-23 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） |  |  |  | 烷基汞 | 2019-04-09 | 1.21 | ng/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-09 | 0.305 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 硫化物 | 2019-04-09 | <0.4 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 2019-04-09 | 0.065 | mg/L | 12 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 五日生化需氧量 | 2019-04-09 | 28.8 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-09 | 0.46 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业 废水总排放口 |  |  |  | 苯胺类 | 2019-04-09 | <0.03 | mg/L | 1.0 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2019-04-09 | 12.7 | mg/L | 30 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-09 | 116 | mg/L | 200 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | pH值 | 2019-04-09 | 8.60 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 车间或和生产设施废水排放口 |  |  |  | 六价铬 | 2019-04-09 | <0.004 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 二氧化氯 | 2019-04-09 | 0.026 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 09 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 工业企业 | 171¦棉纺织及印染精加工 | 水环境 | 2019-05-24 | 排口 | 地方标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 企业废水总排放口 |  |  |  | 色度 | 2019-04-09 | 4 | 倍 | 80 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 总镉 | 2019-04-18 | 0 | mg/L | 0.01 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 总汞 | 2019-04-18 | 0 | mg/L | 0.001 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 总砷 | 2019-04-18 | 0.0005 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 石油类 | 2019-04-18 | 0.54 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2019-04-18 | 0.37 | mg/L | 5;8 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | [6 empty] | 流量 | 2019-04-18 | 1067 | m3/h |  |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2019-04-18 | 6.77 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | pH值 | 2019-04-18 | 7.86 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 化学需氧量 | 2019-04-18 | 43 | mg/L | 50 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 色度 | 2019-04-18 | 16 | 倍 | 30 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 六价铬 | 2019-04-18 | 0 | mg/L | 0.05 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 2006年1月1日后建设 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2019-04-18 | 0.22 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 2019-04-18 | 800 | 个/L | 1000 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 总铬 | 2019-04-18 | 0.005 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 动植物油 | 2019-04-18 | 0.18 | mg/L | 1 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 悬浮物 | 2019-04-18 | 8 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | [6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2019-04-18 | 0.362 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2019 | 04 | 18 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 中信环境水务（泗阳）有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2019-07-07 | 排口 | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | 通用 |  |  |  | 总铅 | 2019-04-18 | 0 | mg/L | 0.1 |  | 是 | 否