江苏省南通环境监测中心气溶胶激光雷达托管运维服务采购项目

招标文件

项目编号：JSADTCG202508050

二〇二五年九月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章 招标公告

江苏省南通环境监测中心气溶胶激光雷达托管运维服务采购项目招标公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心气溶胶激光雷达托管运维服务采购项目实施公开招标方式组织采购，现公告如下：

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202508050

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心气溶胶激光雷达托管运维服务采购项目

3、预算金额：人民币12.00万元。

4、最高限价：12.00万元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

5、采购需求：气溶胶激光雷达托管运维服务，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。

6、合同履行期限：一年，从合同签订之日起计算。

7、项目类型：服务

8、所属行业：其他未列明行业

9、项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项采购活动。如成为本项目中标供应商，须配合我中心核实与其他未中标供应商关联关系，提供无关联关系盖章承诺，并承担违约责任。

（3）中标供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起至2025年09月19日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取方式：携带加盖单位公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书及授权代表授权委托书（注明联系方式）至南通市崇川区人民中路95号纺织大厦14楼1401进行现场报名或将上述资料扫描件发送至1319687508@qq.com邮箱。将以电子邮件的方式将采购文件发送至各申请投标供应商的邮箱。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间：2025年 10月 10 日 09 时 30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取投标保证金。

2、本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：徐女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：0513-80901356

3、项目联系方式

项目联系人：张爱霞

电      话：15996603779

第二章  投标人须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订

1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

五、投标文件的密封及标记

投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

5、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件的递交、修改与撤回

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。

2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

九、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

十、开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

十一、评标委员会

1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。

十二、评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

十三、投标澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十四、投标文件的初审

1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十五、无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了最高限价的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废（流）标条款：

2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

十六、确定中标供应商

1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

2、代理机构将在“南通市生态环境局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

3.1提供虚假材料谋取中标的；

3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.7不符合法律、法规的规定的。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通：

4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十七、中标通知书

1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十八、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

十九、货物和服务的追加、减少和添购

1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

二十、履约保证金

无。

二十一、有关费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次采购每个采购包代理服务费人民币1600.00元，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

- 项目需求

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1、照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《正负偏离表》上明示偏离的部分，如不明示的视同完全响应。

# 一、项目背景与运行现状

1、项目中气溶胶激光雷达为安徽蓝盾光电子股份有限公司生产的LGJ-01型，安装于南通市环境教育馆2楼。设备目前处于正常工作状态，无重大故障。

2、投标供应商须在投标截止前进行现场勘查，评估设备当前运行状态、站房环境及配套设施情况。未进行勘查视为供应商已接受设备现状，后续产生的争议或额外费用由供应商承担。

# 二、运维服务范围与要求

## （一）★服务范围

1、包含：日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

2、不包含：电费、网络费（由采购人承担）。

## （二）▲服务响应与修复时效

1、一般故障：12小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。

2、重大故障：6小时内向采购人提交解决方案，采购人确认后立即实施修复工作。

3、重大保障期间：在约定的重大保障期内发生故障，4小时内响应确认，12小时内到达现场，24小时内完成修复。

4、基础支持：提供7×24小时远程技术支持服务。

5、免责条款：因以下不可抗力因素导致的响应或修复延误，免除服务方的时效违约责任，但需提供有效证明并及时告知采购人：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府实施的封控或其他强制性行政行为（以政府部门官方发布的公告或文件为准）；不可抗力结束后，中标供应商需在24小时内重启流程。

## （三）重大保障、服务与沙尘天等名词定义

1、重大保障：由省级及以上人民政府或生态环境主管部门指定的专项活动；沙尘天应急监测保障；重大活动保障（如赛事、重要会议等）。

2、专项服务：重大活动专项巡检与保障预案。

3、沙尘影响天：以省级及以上生态环境部门发布的沙尘天气剔除日期为准。

4、一般故障：设备可正常运行且数据有效率≥90%，但出现部分功能异常（如数据失真等）。

5、重大故障：设备出现完全停机、核心功能失效（如激光器无输出、接收系统瘫痪等）。

## （四）人员要求

1、供应商提供专职工程师团队并持证上岗。采购人保留对运维人员考核及更换的权利。

## （五）▲报告制度

1、合同终止/期满后15日内提交完整运维总结报告/年报。

# 三、运维工作内容

## （一）▲日常数据管理

每日进行在线数据检查，12时前完成前一日数据的审查；同步检查仪器运行状态及数据传输状态，发现异常立即处置并上报采购人；按采购人要求配合国家及省级平台进行数据核对与上报。

## （二）★站房环境与设施维护

中标供应商须全面负责站房内空调、除湿机等辅助设施的日常操作、维护保养及故障报修，确保仪器运行环境符合温湿度控制要求（温度25°C±5°C、相对湿度<80%）；定期监测并核验仪器关键参数、工控机系统时钟同步性及网络通讯状态，保障数据采集与传输稳定性；保障供电系统、温控设备等辅助设施持续正常运行，定期检查防雷可靠性；每季度至少开展1次专项检查；定期清理站房周边半径5米区域内杂草、积水及障碍物，保持站房内外环境整洁。

## （三）★仪器具体维护要求

### 1、每日维护：

检查软件运行状态、数据传输状态；核验消光系数及退偏振比图谱的连续性。

### 2、月度维护：

检查电路、通讯线路、温湿度状态。

清洁激光器保护镜片、望远镜接收系统、空调滤网及站房内部。

检测激光能量，记录数据并存档备查。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过1个月，不得少于25天，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

### 3、季度维护：

接收横截面四象限均匀性检测、瑞利散射信号拟合偏差检测、激光能量检测。

更换去离子水及滤芯，检查耗材余量并记录。

检查磁盘空间，备份原始数据。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过3个月，不得少于80天，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

### 4、半年度维护：

更换灯泵，光路系统校准。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过6个月，不得少于170天，正式运维前应提前5个工作日向中心运维负责人员提交维护申请，经同意后进行，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

### 5、年度维护：

预防性维护：全面检查、清洁关键光学与电子部件、更换必要耗材。

校准激光器能量稳定性，执行年度光路校准。

检查雷达采集模块高压通道状态，进行通道增益校正差异检测、有效探测距离验证。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过1年，不得少于350天，正式运维前提前5个工作日向中心运维负责人员提交维护申请，经同意后进行，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

# 四、质量保证与质量控制

## （一）★执行标准

《大气气溶胶激光雷达技术要求及检测方法作业指导书》HJC-ZY82-2019（2020年12月修订版），如有冲突，以最新发布国家标准或江苏省生态环境主管部门最新要求为准。

## （二）▲质控指标

信噪比：500m≥60dB，1000m≥30dB，2000m≥5dB

单脉冲能量≥6mJ

最大探测距离≥4km

接收横截面四象限均匀性(Δm_rel)≤20%

大气瑞利散射信号拟合偏差季度斜率相对偏差≤20%

## （三）★档案管理

建立完整运维档案，内容包括：巡检记录、维护记录、耗材更换记录、质控数据等；所有操作记录需由操作人员签字确认。

五、配件耗材与维修管理

## （一）配件耗材管理要求

★中标供应商须确保合同期内耗材足量供应，且必须为符合技术指标要求的原厂正品，费用由中标供应商承担。

▲中标供应商须严格按照维护周期更换耗材，并建立完整、详细的管理台账；对于需特殊条件保存的耗材，中标供应商须在投标文件中提供供货方案，确保在采购人提出需求后，响应及供货时限不超过72小时。

## （二）维修责任与费用承担

单个维修配件费用<5万元：由中标供应商承担（含配件及人工一切费用）。

单个配件维修费用≥5万元：该配件费由采购人承担，中标供应商承担除配件单价外的所有费用。

单件价值≥5万元人民币的高价值配件，其价格以设备采购时原厂有效官方报价单为准，中标供应商须在报价文件中单独列出此类配件的官方报价单，如采购人对价格有异议，可委托第三方机构评估，评估费用由中标供应商承担。采购人有权拒收不符合要求的耗材，并限期要求中标供应商更换，中标供应商未能在限期内完成更换的，按合同约定视为违约。

## （三）★年需预备耗材清单

表1中的耗材，需在合同生效后30天内安排到位。

表1年需预备耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 年需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪光灯 | 2支 |  |
| 2 | 等离子水过滤器 | 4个 |  |
| 3 | 激光器窗片 | 1片 | 由于超级站目前无该耗材保存条件，需中标供应商按保存条件进行保存 |
| 4 | 扩束器 | 1片 |  |

注：运维耗材的实际使用品类及数量可能超出预设范围，中标供应商须根据运维需求，提供实时响应及保障。

# 六、考核、结算与合同终止

## （一）考核机制

1、常规数据考核：月数据有效率≥90%；每低1个百分点，扣月度运维费的1%；质控指标不合格扣除月度运维费5%。

2、沙尘应急保障数据考核：沙尘天气过程数据有效率≥95%。未达标时，按单次沙尘事件扣减当月运维费的10%（与常规考核叠加扣款）。

3、履约考核：

因中标供应商责任导致未按合同约定时限完成日常维护、定期检修、故障修复等运维任务，每发生一例违约事件，扣减月度运维费的3%。

中标供应商无正当理由拒绝配合采购人发起的质控检查、数据核查或应急调度指令，扣减月度运维费的20%。

在各级生态环境部门或其他权威机构组织的检查中，因中标供应商运维服务不到位（包括但不限于维护不及时、操作不规范、记录不完整、质控不达标等）导致问题，每确认一条有效问题项，扣减合同月度运维费的5%。

4、耗材考核：

1）时效性：特殊保存耗材（激光器窗片、扩束器等）响应时间超过72小时，每延迟24小时（不足24小时按24小时计），扣减当月运维费的0.5%。

2）质量要求：耗材非原厂正品或不符合技术指标，每发现一次扣减当月运维费的5%，并限期48小时内更换合格耗材。

5、其它考核：

1）人员考核：当月运维人员资质低于投标承诺或未持证上岗，扣当月运维费5%。

2）设备考核：校准设备未按承诺配置或无法正常使用扣当月运维费3%。

3）创新增值服务考核：投标承诺的免费增值服务未实际提供扣当月运维费8%。

6、补充条款：

数据有效率保留小数点后一位，按四舍五入计算；扣款金额精确到人民币元（小数点后四舍五入）

单月累计扣款不超过当月运维费用。

## （二）付款与结算

每次采购方付款前,中标方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

首付款：合同签订后15个工作日内，中标方应根据合同金额开具正规发票，发票金额为年度运维费用25%，采购方在开票后视财政拨付情况及时支付款项。

尾款：项目结束验收合格后，采购人根据上级该项目专项资金的下达时间、金额按实际运维情况和考核情况结算余款。付款时，若最后一个月的运维费如果实际运维时间少于15天不计，多于15天则按一个月计。

## （三）合同终止清算

在以下情况下采购人有权提前终止合同：

1、因设备出现重大设备无法维修、设备更新等原因无需中标供应商继续提供服务的；

2、中标供应商出现重大违约；

3、不可抗力/政策调整。

若采购人提前终止合同，应履行告知义务，除中标供应商重大违约立即终止合同的，需在终止前一个月正式告知中标供应商，并按以下进行尾款费用结算：

已支付首付款处理：按实际服务月数折算应付费用（公式：实际月数×月度运维费）。

若实际服务月数≤3个月：采购人已付首付款覆盖服务期，不退还差额。

若实际服务月数>3个月：尾款=实际运维费用-首付款-实际服务期内月度考核扣款。

耗材处理：未开封的耗材，中标供应商收回；已开封耗材不予退回，且不参与费用抵扣。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、评审原则

1、本项目采用 综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

- 二、评审方法

1、评审程序：

资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人。

本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标供应商在中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

三、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 技术商务标 （70分，建议双面打印材料）

| 评标项目 | 评分标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 招标文件技术中“★”条款均须满足，否则视为无效投标。根据响应文件叙述情况，满足且优于采购文件技术要求中“▲”项（不包括响应时效中一般故障的响应时间）的，每有一条加2分，最多加8分（须提供有关承诺说明加盖公章，格式自拟）。 | 8 |
| 资质认证 | 1.基础认证(3分)：质量管理体系认证证书(ISO9001)、环境管理体系认证证书(ISO14001)、职业健康安全管理体系认证证书(ISO45001)，以上证书每提供一个得1分，最多得3分。无证书或证书无效不得分。要求：提供加盖公章的证书复印件。 2.专项认证(4分)：提供以下任一有效期内专项认证证书复印件（加盖公章）：同类型激光雷达制造商颁发的运维培训合格证书；地级市及以上生态环境部门出具的激光雷达运维能力证明文件。每提供一项专项认证得2分，最多得4分。 | 7 |
| 业绩证明 | 提供自2022年09月01日（以合同签订时间为准）以来，具有气溶胶激光雷达成功运维案例，每提供1个得3分，最多得12分。 同一单位不同时间的案例视为1个，须提供案例合同复印件并加盖公章。 | 12 |
| 运维方案 | 1.日常运维方案(9分)：方案需包含日常维护、故障维修、校准、安全检查等内容。 内容清晰完整、可行性强的得9分； 内容较为清晰完整、可行性较强的得6分； 内容一般、可行性一般的得3分，其他情况的得0分。 2.质控方案(9分)：方案需包括质控检查、定期巡检、量值溯源、档案管理等。 专业性强、内容丰富且完整性高的得9分； 专业性较强、内容及完整性较好的得6分； 专业性及内容完整性一般的得3分，其他情况的得0分。 3.耗材管理方案(3分)：方案需包含采购、质检、仓储、台账管理，并承诺使用原厂正品耗材，提供恒温耗材72小时响应。 优秀：全流程闭环管理的得3分； 一般：覆盖采购证明、质检（流程可能不完整）、仓储台账，包含恒温耗材72小时响应机制及原厂正品承诺的得2分； 基本：仅覆盖部分环节（如采购+台账），或缺少质检流程的得1分； 未承诺原厂正品的得0分。 | 21 |
| 人员及资源配备 | 1.技术人员配置(4分) 专职工程师配置：为本项目配置专职工程师团队，每提供1名具有激光雷达运维经验及上岗资质的工程师得1分，最多得2分。需提供提供投标截止日前6个月内任意一个月的社保证明（加盖公章）。 职称加分：在满足前一项条件（即持有上岗证）的专职工程师中：每提供1名同时具有职称证书的工程师的加1分，最多加2分。 2.资源配备(3分)：配备运维专用车辆，提供行驶证等有效证明（加盖公章）的得1分。仪器设备：配备运维所需仪器设备（如校准工具、备用部件等），要求齐全、先进、可计量溯源加2分，如仅部分满足加1分；不满足加0分。 | 7 |
| 应急保障能力 | 1.应急预案(5分)：制定针对突发环境问题、自然灾害、重大活动的专门应急预案。 预案科学合理、可操作性强加5分； 预案较为科学合理、可操作性较强加3分； 预案科学合理性一般、可操作性一般加1分； 其他情况加0分。 2.保障记录证明(5分)：每提供1份2022年08月01日至今参与的重大活动、赛事或突发环境事故监测保障（涉及环境类激光雷达应用）的用户单位书面证明材料（加盖公章）得1分，最多得5分。 | 10 |
| 创新性与增值服务 | 提出超出采购文件明确要求的创新服务或增值服务（如气溶胶分析报告编制、高值溯源排查分析、备机、数据分析服务等）。每提出1项得1分，最多得4分。 额外加分：若提出的服务列明了具体实施计划，并明确由供应商免费提供（承担相关成本）的得1分。 | 5 |

- 注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

- 五、异常低价审查

- （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 六、中标人的确定

1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。

2、推荐中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

- 七、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市生态环境局官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 八、其他

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同格式条款

合同协议书

委托方（甲方）：[ 江苏省南通环境监测中心 ]

地址：[ 南通市崇川区青年中路18号 ]

法定代表人/负责人：[                ]

项目联系人：[                ]

联系电话：[                ]

受托方（乙方）：[                ]

地址：[                ]

法定代表人/负责人：[                ]

项目联系人：[                ]

联系电话：[                ]

本合同甲方委托乙方就[ 江苏省南通环境监测中心气溶胶激光雷达托管运维服务采购项目 ]（“项目”）进行专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1服务的目标：[ 保障气溶胶激光雷达系统全年连续稳定运行，为政府环境保护决策提供科学依据 ]。

1.2服务的内容：[ 气溶胶激光雷达托管运维服务，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。 ]

1.3服务的方式：[ 根据甲方要求，提供相关服务 ]。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1服务地点：[ 甲方指定地点 ]。

2.2服务期限：[ 一年，自2025年  月   日至2026年  月   日。 ]

2.3服务进度：[  根据甲方要求。 ]

2.4服务质量要求：

[ (一)★执行标准

《大气气溶胶激光雷达技术要求及检测方法作业指导书》HJC-ZY82-2019（2020年12月修订版），如有冲突，以最新发布国家标准或江苏省生态环境主管部门最新要求为准。

(二)▲质控指标

信噪比：500m≥60dB，1000m≥30dB，2000m≥5dB

单脉冲能量≥6mJ

最大探测距离≥4km

接收横截面四象限均匀性(Δm_rel)≤20%

大气瑞利散射信号拟合偏差季度斜率相对偏差≤20%

(三)★档案管理

建立完整运维档案，内容包括：巡检记录、维护记录、耗材更换记录、质控数据等；所有操作记录需由操作人员签字确认。 ]

2.5具体工作内容：

[（一）运维服务范围与要求

（1）★服务范围

包含：日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

不包含：电费、网络费（由采购人承担）。

（2）▲服务响应与修复时效

一般故障：      小时内响应，      小时内到达现场，      小时内修复。

重大故障：      小时内向甲方提交解决方案，甲方确认后立即实施修复工作。

重大保障期间：在约定的重大保障期内发生故障，      小时内响应确认，      小时内到达现场，      小时内完成修复。

基础支持：提供      小时远程技术支持服务。

免责条款：因以下不可抗力因素导致的响应或修复延误，免除服务方的时效违约责任，但需提供有效证明并及时告知甲方：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府实施的封控或其他强制性行政行为（以政府部门官方发布的公告或文件为准）；不可抗力结束后，乙方需在24小时内重启流程。

（3）重大保障、服务与沙尘天等名词定义

重大保障：由省级及以上人民政府或生态环境主管部门指定的专项活动；沙尘天应急监测保障；重大活动保障（如赛事、重要会议等）。

专项服务：重大活动专项巡检与保障预案。

沙尘影响天：以省级及以上生态环境部门发布的沙尘天气剔除日期为准。

一般故障：设备可正常运行且数据有效率≥90%，但出现部分功能异常（如数据失真等）。

重大故障：设备出现完全停机、核心功能失效（如激光器无输出、接收系统瘫痪等）。

（4）人员要求

乙方提供专职工程师团队并持证上岗。

甲方保留对运维人员考核及更换的权利。

（5）▲报告制度

合同终止/期满后15日内提交完整运维总结报告/年报。

（二）运维工作内容

（1）▲日常数据管理

每日进行在线数据检查，12时前完成前一日数据的审查；同步检查仪器运行状态及数据传输状态，发现异常立即处置并上报甲方；按甲方要求配合国家及省级平台进行数据核对与上报。

（2）★站房环境与设施维护

乙方须全面负责站房内空调、除湿机等辅助设施的日常操作、维护保养及故障报修，确保仪器运行环境符合温湿度控制要求（温度25°C±5°C、相对湿度<80%）；定期监测并核验仪器关键参数、工控机系统时钟同步性及网络通讯状态，保障数据采集与传输稳定性；保障供电系统、温控设备等辅助设施持续正常运行，定期检查防雷可靠性；每季度至少开展1次专项检查；定期清理站房周边半径5米区域内杂草、积水及障碍物，保持站房内外环境整洁。

（3）★仪器具体维护要求

①每日维护：

检查软件运行状态、数据传输状态；核验消光系数及退偏振比图谱的连续性。

②月度维护：

检查电路、通讯线路、温湿度状态。

清洁激光器保护镜片、望远镜接收系统、空调滤网及站房内部。

检测激光能量，记录数据并存档备查。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过1个月，不得少于25天，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

③季度维护：

接收横截面四象限均匀性检测、瑞利散射信号拟合偏差检测、激光能量检测。

更换去离子水及滤芯，检查耗材余量并记录。

检查磁盘空间，备份原始数据。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过3个月，不得少于80天，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

④半年度维护：

更换灯泵，光路系统校准。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过6个月，不得少于170天，正式运维前应提前5个工作日向中心运维负责人员提交维护申请，经同意后进行，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

⑤年度维护：

预防性维护：全面检查、清洁关键光学与电子部件、更换必要耗材。

校准激光器能量稳定性，执行年度光路校准。

检查雷达采集模块高压通道状态，进行通道增益校正差异检测、有效探测距离验证。

维护周期需纳入年度服务计划表。

两次维护间隔从上次维护完成日起算，不得超过1年，不得少于350天，正式运维前提前5个工作日向中心运维负责人员提交维护申请，经同意后进行，特殊情况下需变更运维时间的应提前15个工作日向中心运维负责人员提交申请，经同意后方可变更维护时间。

（三）配件耗材与维修管理

（1）配件耗材管理要求

★乙方须确保合同期内耗材足量供应，且必须为符合技术指标要求的原厂正品，费用由乙方承担。

▲乙方须严格按照维护周期更换耗材，并建立完整、详细的管理台账；对于需特殊条件保存的耗材，乙方须在投标文件中提供供货方案，确保在甲方提出需求后，响应及供货时限不超过72小时。

（2）维修责任与费用承担

单个维修配件费用<5万元：由乙方承担（含配件及人工一切费用）。

单个配件维修费用≥5万元：该配件费由甲方承担，乙方承担除配件单价外的所有费用。

单件价值≥5万元人民币的高价值配件，其价格以采购时原厂有效官方报价单为准，乙方须在报价文件中单独列出此类配件的官方报价单，如甲方对价格有异议，可委托第三方机构评估，评估费用由乙方承担。甲方有权拒收不符合要求的耗材，并限期要求乙方更换，乙方未能在限期内完成更换的，按合同约定视为违约。

（3）年需预备耗材清单

表1中的耗材，需在合同生效后30天内安排到位。

表1年需预备耗材清单

| 序号 | 耗材名称 | 年需数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪光灯 | 2支 |  |
| 2 | 等离子水过滤器 | 4个 |  |
| 3 | 激光器窗片 | 1片 | 由于超级站目前无该耗材保存条件，需中标供应商按保存条件进行保存 |
| 4 | 扩束器 | 1片 |  |

注：运维耗材的实际使用品类及数量可能超出预设范围，中标供应商须根据运维需求，提供实时响应及保障。

]

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[             ]元，小写[         ]元；

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于日常维护、故障维修、校准、质控、耗材提供、更换（含配件、辅材、人工、运输及安装等）、技术支持、重大活动保障期间驻场运维等。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ （2） ]种方式向乙方付款：

（1）一次性支付

乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[  /  ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付

甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[ 每次甲方付款前,乙方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。

首付款：合同签订后15个工作日内，中标方应根据合同金额开具正规发票，发票金额为年度运维费用25%，采购方在开票后视财政拨付情况及时支付款项。

尾款：项目结束验收合格后，甲方根据上级该项目专项资金的下达时间、金额按实际运维情况和考核情况结算余款。付款时，若最后一个月的运维费如果实际运维时间少于15天不计，多于15天则按一个月计。 ]

4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[ 银行转账方式 ]付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：[  ]                              行号：[  ]

4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料（包括但不限于技术资料、监测数据、文件等）以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3乙方返还保密资料原件、销毁复制件时，应要求乙方出具书面确认函，详细说明返还资料清单、销毁方式与时间，甲方留存备查，确保保密资料妥善处理，降低泄密风险。

5.4当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.5如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.6本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ 3 ]年内持续有效。

第六条 分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第七条  侵权处理

7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。

（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

7.3在合同签订后3年内，未经甲方书面同意，不得在为其他单位提供服务时使用与本项目相似的设计方案、插图等成果，保护甲方项目独特性和竞争力。

第八条 项目服务成果的权利归属

8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。

8.4乙方有义务协助甲方办理知识产权登记、备案等手续，提供必要文件资料，配合甲方应对知识产权纠纷，确保甲方知识产权权益完整实现。

第九条 考核机制

9.1常规数据考核：月数据有效率≥90%；每低1个百分点，扣月度运维费的1%；质控指标不合格扣除月度运维费5%。

9.2沙尘应急保障数据考核：沙尘天气过程数据有效率≥95%。未达标时，按单次沙尘事件扣减当月运维费的10%（与常规考核叠加扣款）。

9.3履约考核：

因乙方责任导致未按合同约定时限完成日常维护、定期检修、故障修复等运维任务，每发生一例有效违约事件，扣减月度运维费的3%。

乙方无正当理由拒绝配合甲方发起的质控检查、数据核查或应急调度指令，扣减月度运维费的20%。

在各级生态环境部门或其他权威机构组织的检查中，因乙方运维服务不到位（包括但不限于维护不及时、操作不规范、记录不完整、质控不达标等）导致问题，每确认一条有效问题项，扣减合同月度运维费的5%。

9.4耗材考核：

1）时效性：特殊保存耗材（激光器窗片、扩束器等）响应时间超过72小时，每延迟24小时（不足24小时按24小时计），扣减当月运维费的0.5%。

2）质量要求：耗材非原厂正品或不符合技术指标，每发现一次扣减当月运维费的5%，并限期48小时内更换合格耗材。

9.5其它考核：

1）人员考核：当月运维人员资质低于投标承诺或未持证上岗，扣当月运维费5%。

2）设备考核：校准设备未按承诺配置或无法正常使用扣当月运维费3%。

3）创新增值服务考核：投标承诺的免费增值服务未实际提供扣当月运维费8%。

9.6补充条款：

数据有效率保留小数点后一位，按四舍五入计算；扣款金额精确到人民币元（小数点后四舍五入）。单月累计扣款不超过当月运维费用。

9.7在以下情况下甲方有权提前终止合同：

9.7.1.因设备出现重大设备无法维修、设备更新等原因无需乙方继续提供服务的；

9.7.2.乙方出现重大违约；

9.7.3.不可抗力/政策调整。

若甲方提前终止合同，应履行告知义务，除乙方重大违约立即终止合同的，需在终止前一个月正式告知乙方，并按以下进行尾款费用结算：

已支付首付款处理：按实际服务月数支付费用（公式：实际月数×月度运维费）。

若实际服务月数≤3个月：甲方已付首付款覆盖服务期，不退还差额。

若实际服务月数>3个月：尾款=实际运维费用-首付款-实际服务期内月度考核扣款。

耗材处理：未开封的耗材，乙方收回；已开封耗材不予退回，且不参与费用抵扣。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[          ]为甲方项目联系人，乙方指定[          ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，若造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

11.1发生不可抗力。因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

第十二条 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

13.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第十四条  双方约定本合同其他相关事项为：

14.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

14.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

14.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

14.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十五条 合同构成

1、下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

(1)本合同书；

(2)中标通知书；

(3)采购文件及附件；

(4)投标响应文件及附件；

(5)经双方协商一致达成的补充协议。

2、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

第十六条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[ 肆 ]份，甲方执[ 贰 ]份，乙方执[ 贰 ]份，具有同等法律效力。

第十七条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

甲方：[              ]

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

乙方：[      ]

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第七章    投标文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

3.1法人或者其他组织的营业执照；

3.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

4、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份。不得出现报价，单独密封，建议双面打印材料）：

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函

2、技术部分正负偏离表

3、商务部分正负偏离表

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分）：

1、开标一览表；

2、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

3、分项报价明细表。

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心：

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

四、符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位参加                    （项目名称），                   （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

五、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次采购的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

六、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目（项目编号    ）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

七、技术部分正负偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

八、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

九、开标一览表

| 项目名称 | 江苏省南通环境监测中心气溶胶激光雷达托管运维服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSADTCG202508050 |
| 投标总报价 | 大写： ， 小写： 元（人民币） |
| 企业类型 | （大型企业/小型企业/微型企业/事业单位......） |

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标供应商公章（复印件无效）。

十、分项报价明细表

| 序号 | 维护时间 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月度维护 | 12 |  |  |
| 2 | 季度维护 | 4 |  |  |
| 3 | 半年度维护 | 2 |  |  |
| 4 | 年度维护 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：付款时，若最后一个月的运维费如果实际运维时间少于15天不计，多于15天则按一个月计。

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于  其他未列明行业 ；承接企业为         （企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	     万元，资产总额为      	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、        （标的名称），属于  其他未列明行业 ；承接企业为         （企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	     万元，资产总额为      	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目（包     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

十三、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。