### 2020年7月23日拟对输变电、核技术应用项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美诺精密汽车零部件 (南通)有限公司新增一台工业CT机项目 | 南通市经济开发区境内 | 美诺精密汽车零部件 (南通)有限公司 | 江苏润环环境科技有限公司 | 美诺精密汽车零部件 (南通)有限公司在厂区西侧计测室内新增 1 台工业CT 机（METROTOM1500型，管电压为225kV，管电流为3mA），开展产品无损检测工作。设备详细技术参数见《报告表》。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 （二）辐射工作场所应配备工作状态指示灯、电离辐射警告标志、急停按钮和联锁装置等安全设施并定期检查，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后建设单位须按照要求及时办理相关环保手续，在取得辐射安全许可和竣工环境保护验收合格后方可投入正式运行。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市生态环境局开发区分局，并接受其监督检查。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 南通金探检测技术服务有限公司移动式X射线探伤项目 | 南通市启东市境内 | 南通金探检测技术服务有限公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 南通金探检测技术服务有限公司因业务发展需要，拟配备2台X射线探伤机，1台XXG-3505型X射线探伤机（管电压350kV，管电流5mA）和1台XXG-2505型X射线探伤机（管电压250kV，管电流5mA），为委托单位提供移动探伤检测服务。公司注册地址位于南通市港闸区外环北路820号217室，现办公地址及项目建设地点位于启东市海工船舶工业园江欣家园商业街19幢110号。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）移动探伤前应通过辐射剂量巡测仪确定控制区、监督区边界，并在明显处设置警示说明、安放警示灯，安排人员巡检，防止人员误照事故发生。探伤前履行对周围工作告知的义务，加强对周围工作辐射安全知识的宣传，确保公众安全。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）项目运行产生的洗片废水、废胶片按国家有关危险废物管理的规定进行处置。 （六）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后你单位须按照要求及时办理相关环保手续，在环境保护竣工验收合格后方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复报送南通市启东生态环境局，并接受其监督检查。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 3 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司新建1台工业CT检测装置项目 | 南通市海安市境内 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司在厂区西北侧 CT 检测室内新增1台工业CT 机（ZEISS Metrotom型，管电压为225kV，管电流为3mA），用于产品生产检测，工业CT投入使用后，设备年曝光总时间最大约800h。设备详细技术参数见《报告表》。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 （二）辐射工作场所应配备工作状态指示灯、电离辐射警告标志、急停按钮和联锁装置等安全设施并定期检查，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后建设单位须按照要求及时办理相关环保手续，在取得辐射安全许可和竣工环境保护验收合格后方可投入正式运行。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市如皋生态环境局，并接受其监督检查。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 4 | 如皋市中医院新增一台DSA项目 | 南通市如皋市境内 | 如皋市中医院 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 如皋市中医院新增一台DSA项目建设，项目内容主要包括：拟在院区门诊楼一层DSA机房内新增1台DSA（型号：UNIQFD20，管电压125kV，管电流1000mA），用于血管造影介入治疗。项目建设地址位于如皋市如城镇大司马路269号。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 （二）定期检查辐射工作场所工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。加强介入放射的防护，减少医务人员及患者的辐射剂量。运行期间确保辐照室内通风设施有效，防止臭氧及氮氧化物有害气体影响人体健康。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （四）辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年委托有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后你单位须按照要求及时办理相关环保手续，在环境保护竣工验收合格后方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市如皋生态环境局，并接受其监督检查。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 5 | 南通中意锅炉设备有限公司改建 1 座固定式 X 射线探伤房项目 | 南通市通州区境内 | 南通中意锅炉设备有限公司 | 江苏玖清玖蓝环保科技有限公司 | 老厂区探伤室东西两侧墙体外侧各加厚400mm，在探伤室南北两侧墙体内侧各加厚400mm；工件门由16mmPb加厚到28mmPb；并拟增加迷道外门，迷道外门为普通门。同意探伤房改造完成后拟新增2台3505型X射线探伤机（最大管电压：350kV；最大管电流5mA），用于对公司产品的无损检测。本项目探伤房需配备2名辐射工作人员。本项目探伤房年开机曝光时间约为1000小时。设备详细技术参数见《报告表》。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。 （二）辐射工作场所应配备工作状态指示灯、电离辐射警告标志、急停按钮和联锁装置等安全设施并定期检查，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 （六）项目建成后建设单位须按照要求及时办理相关环保手续，在取得辐射安全许可和竣工环境保护验收合格后方可投入正式运行。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市通州生态环境局，并接受其监督检查。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 6 | 江苏如东H5#海上风电场工程陆上集控中心及陆上电缆通道工程 | 南通市如东县境内 | 苏交控如东海上风力发电有限公司 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 江苏如东H5#海上风电场工程陆上集控中心及陆上电缆通道工程位于南通市如东县境内，建设内容为： （1）陆上集控中心：电压等级为220kV，新建集控楼、附属楼、设备楼各1栋。新上1台220kV、120MVA的降压主变；2台220kV、30MVar的高压电抗器；2台35kV、58MVar的动态无功补偿装置、1台20kV、400kVA的站用备用变。降压主变、高抗、备用变户外布置；动态无功补偿装置、GIS、35kV开关柜户内布置。集控中心位于南通市如东县沿海经济开发区海滨四路南侧、蓬树开关站西侧。 （2）陆上电缆：电压等级为220kV，从220kV海缆与陆缆转换工作井至H5#220kV陆上集控中心敷设220kV双回电缆约7.32km，其中利用江苏如东H14#海上风电场项目陆上电缆通道工程已有电缆通道约7.31km（该电缆土建按照远景5回220kV电缆施工：H14#集控中心1回、H13#集控中心1回、H15#集控中心1回、H5#集控中心2回）；新建电缆双回约0.01km。 | （一）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。 （二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。 （三）工程运行后对环境敏感目标处须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值。 （四）陆上集控中心须选用低噪声设备。集控中心厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，工程运行产生噪声对周围环境敏感目标影响满足相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （五）陆上集控中心设置污水处理装置，运行人员产生 的生活污水经处理后，通过市政污水管网，送凯发新泉污水处理（如东）有限公司处理。设置事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。变电站运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并需办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。 （六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。 （七）做好电磁辐射环境影响相关的科普知识的宣传工作，会同当地政府及其有关部门对居民进行必要的解释、说明。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 7 | 协鑫如东H15#海上风电场项目陆上集控中心及陆上电缆通道工程 | 南通市如东县境内 | 如东协鑫海上风力发电有限公司 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | （1）220kV陆上集控中心（变电工程）：建设1台220kV、75MVA的降压主变；1台230kV、50MVar的高压电抗器；1台35kV、26MVar的低压电抗器；2台35kV的动态无功补偿装置、1台20kV、500kVA 的站用备用变。降压主变、高抗、低抗、动态无功补偿装置和备用变均户外布置。集控中心位于南通市如东县沿海经济开发区海滨四路南侧、蓬树开关站西侧。 （2）220kV陆上电缆：从220kV海缆与陆缆转换工作井至H15#220kV陆上集控中心，电缆线路路径全长7.51km，其中利用拟建5回管廊敷设1回电缆7.45km（拟建5回管廊土建属于江苏如东H14#海上风电场项目陆上集控中心及陆上电缆通道工程内容），新建单回电缆0.06km。 | （一）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。 （二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。 （三）工程运行后对环境敏感目标处须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值。 （四）陆上集控中心须选用低噪声设备。集控中心厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，工程运行产生噪声对周围环境敏感目标影响满足相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 （五）陆上集控中心设置污水处理装置，运行人员产生 的生活污水经处理后，通过市政污水管网，送凯发新泉污水处理（如东）有限公司处理。设置事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。变电站运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并需办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。 （六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。 （七）做好电磁辐射环境影响相关的科普知识的宣传工作，会同当地政府及其有关部门对居民进行必要的解释、说明。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2020年7月23日－2020年7月29日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |