通环核评〔2020〕14号

关于南通和佳国际康复医院有限公司新建1台DSA

项目环境影响报告表的批复

南通和佳国际康复医院有限公司：

你公司报送的由江苏睿源环境科技有限公司编制的《南通和佳国际康复医院有限公司新建1台DSA项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。同意你公司为适应康复治疗需求，拟将院区2号楼一层东南端原有过道、高频室、独立治疗室、吊带训练室、心理咨询室、预留房改建为介入手术室。介入手术室由DSA机房、医废处理间、设备间、缓冲间1、操作室、刷手室、UPS 间、仓库、男更衣、男卫浴、换鞋室、女更衣、女卫浴、缓冲间2组成。拟在改建的DSA机房内新增1台东芝INFX-9000F型DSA，管电压125kV，管电流1000mA，用于开展医疗诊断和介入治疗。项目建设地址位于南通市崇川区花园路80号5幢。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。

（二）定期检查辐射工作场所工作指示灯、电离辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。

（四）辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知

识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。

（五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位

对项目周围辐射水平监测1～2次。

三、项目建成后你单位须按照要求及时办理相关环保手续，在环境保护竣工验收合格后方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市崇川生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

2020年11月3日