申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 南通市鑫唐再生资源有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 南通市崇川区校北路10号诚业大厦2幢 |
| 法人代表 | 姚萍 |
| 申请经营类别及数量 | 废旧铅蓄电池（HW49 900-044-49）申请数量（1万吨/年） |
| 主要工艺 本项目主要用于废旧铅蓄电池的收集、贮存，不进行拆解、碾压及破碎等操作，保证废电池的外壳完整。废电池在仓库内贮存至一定量后，由专用危废运输汽车运送至有资质单位进行处理。 |  |

废物的运输 1、废物运输方式 废物委托有资质单位专用车辆运输。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）委托南通东圣通化工运输有限公司直接运到本厂，该公司具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，该公司拥有各种型号危险货物运输车辆。 3、废物运输时的应急方案和工具 危险废物运输车辆在运输过程中发生车辆故障、危险废物包装破裂泄漏污染、人身伤害等事故现象。危险废物运输车辆驾驶员（押运员）立即实施应急自救工作，设立事故现场区域警戒线，并向公司领导报告事故情况。 a、运输车辆驾驶员应急自救方式 运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况，充分借助现场所有的装备和有限的力量，对车辆故障原因进行排查维修、对局部泄漏的污染物进行及时堵漏、对运输过程中的人员伤害及时自救等有效措施，并有效控制事态进一步恶化。 b、运输车辆驾驶员报告的内容 运输车辆驾驶员应向单位应急救援小组报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要的经过。 应急救援小组组长在了解清楚事故现场的基本情况后，立即通知各小组成员赶赴事故现场实施应急救援和处置工作。 （1.1）运输车辆故障救援措施 a、根据车辆发生的故障现象，逐项排查车辆故障原因，掌握车辆零部件的损坏程度，备品备件的准备情况。 b、依据车辆的具体受损情况，就地做到能自修则自修，采取局部换件、重点维修、整体调校的维修方式，从而快速的排除车辆故障。 c、若需要将所运危险废物及时运离现场时，应组织车辆及时转运。 （1.2）局部散落污染救援措施 根据车辆局部散落的现象，清理人员须穿戴好防护服、手套、防尘口罩、买酸碱胶靴等防护用品，需要时配正压式空气呼吸器等防护装置。逐一查找散落的准确部位。对散落的危险废物使用铁锹、塑料袋收集后一并运输到厂，严禁随意丢弃。 (1.3)人身伤害自救方式 根据现场人员因事故或应急操作过程中身体（皮肤）不慎收到伤害，应借助运输车辆配置的救护药品对受伤人员实施临时的清洗、包扎等救治工作，并及时送往医院接受正式治疗。 所以在运输过程中，应做到以下几点： (1)危险废物的运输车辆将经过环保主管部门及本公司的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过内部培训，持有证明文件； (2)承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； (3)车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运； (4)组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线。运输过程中遇到溢散，立即佩戴好劳动防护用品，使用铁锹、塑料袋收集后一并运输到厂，严禁随意丢弃。； (5)加强对运输车司机的管理要求，不仅确保运输过程的安全，在车辆经过河流及市镇村庄时做到主动减速慢行，减少事故风险； (6)运输车辆严格按照指定的运输路线行驶； (7)运输车辆的车厢设置防渗漏垫层。

废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 收集来的废旧铅蓄电池整齐放置在贮存区，贮存区地面防渗处理，每个周转箱均放在托盘上，单层放置。 2、废物贮存场所情况简述 厂内设置废旧铅蓄电池贮存区，有防雨防渗漏等设施。 面层：标型耐酸瓷砖，厚50mm。 防腐层：涂抹耐酸水泥一层，刷防渗漆一道。 隔离层：环氧树脂玻璃丝，二毡三油。 垫层：C30号混泥土，厚100mm。 同时对墙面做防泄漏处理：墙体铺1.0米高环氧树脂涂料，仓库门口设5cm耐酸围堰，缝隙处均做密封，防渗结构层渗透系数≤1.0×10-12cm/s

废物处置工艺及设备、设施 - 废物收集工艺图 - 废物预处理设施、设备 - 无

污染防治措施及防治效果 - 污染物产生情况 - 建设项目投产后，污染物排放总量见表1 - 表1 全厂污染物排放总量表 单位：t/a - 类别; - 污染物名称; - 建设项目产生量; - 建设项目消减量; - 建设项目排放量［1］; - 最终排放量［2］. - 有组织废气; - 硫酸雾; - 0.001; - 0.0009; - 0.0001; - 0.0001. - 废水; - 废水量; - 68.5; - 0; - 68.5; - 68.5. - COD; - 0.027; - 0.004; - 0.023; - 0.0034. - SS; - 0.024; - 0.007; - 0.017; - 0.0007. - 氨氮; - 0.002; - 0; - 0.002; - 0.0003. - 固废; - 一般固废; - 0; - 0; - 0; - 0. - 危险废物; - 2.72; - 2.72; - 0; - 0. - 生活垃圾; - 0.84; - 0.84; - 0; - 0. - 污染防治设施及工作原理 建设项目有组织废气主要为储存过程中产生的少量硫酸废气。厂区储存车间设置微负压排气系统，项目产生的微量硫酸雾利用引风机引出，经碱液喷淋处理后由厂区35米高排气筒高空排放。 建设项目无工艺废水排放，废水主要为职工生活污水。 建设项目厂区排水依托租赁方现有排水管网，实行"雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；建设项目生活污水产生量为68.5t/a，主要污染物为COD、SS氨氮的排放浓度分别为350mg/L、250mg/L、30mg/L，达接管要求，通过出租方现有的规范化排污口接入园区污水管网，排入污水处理厂。 建设项目固体废物主要为储存过程中产生的废劳保用品和员工办公生活产生的生活垃圾。其中劳保用品均委托有资质的单位处置；职工生活垃圾由环保部门统一清运。

- 污染防治效果（检测数据） 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 - 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 本项目不涉及处置，仅做收集、贮存，因此未配备实验设备。 - 安全、保卫措施 包括人流和物流的监控、检查和记录，危险废物贮存区域的隔离、监控措施、安全、保卫人员的配备等。 a.人流和物流的监控、检查和记录：对于进出厂区人员实施监控，包含人员资料及进出厂时间记录、随身携带物品检查，而危险废物运输过程均配备安管人员监督，检查并定时回报。而危险废物进入厂区后，立即过磅称重，并详细记录并确认危险废物来源，立即由专门人员安排分类以便后续仓库贮存或委托外运。 b.危险废物贮存区域的隔离：厂区内配置封闭式危险废物贮存仓库，相隔居民区都有一定的安全距离，以确保居民安全。贮存区内地板为防腐防渗地坪并在四周加设导流沟，倘若有腐蚀性泄漏液体流出，可防堵其流出贮存区而造成二次污染。 c.监控措施安全：对于危险废物的贮存，均有相关人员进行安全检查，并配合严密之监控系统来对危险废物自入厂至委托外运过程实施严格控管，以保证安全无误。 d.保卫人员的配备：保卫人员依一日三班配置，每班配备2名专业保安人员。保卫人员职责包含：厂内人流，物流之确认记录，以管理出入危险废物及出入人员；厂内监控系统运作，以确保全厂区各部分安全；定时巡更守卫，以搭配监视系统，以达到全厂区人员，货品之安全。 - 内部检查监督管理措施 a.本单位加强危险废物收集、贮存过程的监管，并承担所产生的废弃物所造成的污染防治责任。 b.本单位积极培训污染防治人员，加强吸收新的污染防治资讯及知识，并建立污染防治设施的岗位责任制，建立管理台帐。 c.鼓励员工爱护环保设施，节能降耗，改善环境，排斥由于不按环保要求造成之环保设施损坏，环境污染，能源浪费，环保节能由厂内做起。 d.公司内部制定环保方针，环保管理手册及相并指导书以及促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作，规范化，程序化以及生活化。 4、环境检测措施 公司每年委托有资质的检测方对我公司的生活污水、废气、噪声等进行相关的检测 - 5发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施，公司对可能发生的突发事件，在保险公司投保，确保在发生意外突事件后由足够的资金保障对消除污染所造成的问题。 - 周边环境简述及地理位置图