## Sheet1
监督性监测废水排放数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 监测时 | 省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 名录类别 | 报送日期 | 监测点名称 | 排放标准类型 | 排放标准名称 | 标准条目 | 废水工作负荷 | 废水流量 | 废水水温 | 监测项目 | 项目监测日期 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否有评价限值 | 是否超标 | 超标倍数
2020 | 04 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门瑞一医药科技有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-04-13 | 237 | mg/L | 500 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门瑞一医药科技有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 一切排污单位 / 二级标准 |  |  |  | 总锌 | 2020-04-13 | 0.534 | mg/L | 5.0 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 13 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门瑞一医药科技有限公司 | 工业企业 | 2710¦化学药品原料药制造 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 二级标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-04-13 | 15.0 | mg/L | 25 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 28 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 工业企业 | 1752¦化纤织物染整精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-05-28 | 99 | mg/L | 200 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 28 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 工业企业 | 1752¦化纤织物染整精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2020-05-28 | 1.45 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 28 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 工业企业 | 1752¦化纤织物染整精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用 |  |  |  | 色度 | 2020-05-28 | 32 | 倍 | 80 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 28 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 工业企业 | 1752¦化纤织物染整精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,蜡染行业直接排放 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2020-05-28 | 2.64 | mg/L | 35 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 28 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 工业企业 | 1752¦化纤织物染整精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-05-28 | 0.784 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 28 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市东方印染有限公司 | 工业企业 | 1752¦化纤织物染整精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 废水排口(DW001) | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用 |  |  |  | 悬浮物 | 2020-05-28 | 45 | mg/L | 60 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2020-04-08 | 1.11 | mg/L | 1.5 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2020-04-08 | 11.20 | mg/L | 30 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-04-08 | 97 | mg/L | 200 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 色度 | 2020-04-08 | 32 | 倍 | 80 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 悬浮物 | 2020-04-08 | 25 | mg/L | 100 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 08 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市佳成毛纺织染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-04-08 | 0.962 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2020-04-10 | 6.75 |  | 30 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 悬浮物 | 2020-04-10 | 13 |  | 100 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 直接排放 / 通用 |  |  |  | 苯胺类 | 2020-04-10 | 0.746 |  | 1.0 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-04-10 | 242 |  | 200 |  | 是 | 是 | 0.21
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 非蜡染行业间接排放 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-04-10 | 0.620 |  | 20 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 色度 | 2020-04-10 | 16 |  | 80 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 10 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 海门市新世纪印染有限公司 | 工业企业 | 1713¦棉印染精加工 | 水环境 | 2020-08-03 | 总排口 | 国家标准 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | （表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2020-04-10 | 0.056 |  | 1.5 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通龙翔新材料科技股份有限公司 | 工业企业 | 2645¦染料制造 | 水环境 | 2020-08-03 | 龙翔排放池1 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 一级标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-05-12 | 0.729 | mg/L | 15 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通龙翔新材料科技股份有限公司 | 工业企业 | 2645¦染料制造 | 水环境 | 2020-08-03 | 龙翔排放池1 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-05-12 | 94 | mg/L | 500 |  | 是 | 否
2020 | 05 | 12 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通龙翔新材料科技股份有限公司 | 工业企业 | 2645¦染料制造 | 水环境 | 2020-08-03 | 龙翔排放池1 | 国家标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位） / 其他排污单位 / 三级标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2020-05-12 | 28 | mg/L | 400 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2020-04-02 | 0.07 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） |  |  |  | 挥发酚 | 2020-04-02 | 0.012 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 |  |  |  | 悬浮物 | 2020-04-02 | 8 | mg/L | 10 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-04-02 | 4.52 | mg/L | 5 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 |  |  |  | 总氮（以N计） | 2020-04-02 | 28.6 | mg/L | 15 |  | 是 | 是 | 0.91
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 国家标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB 18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 |  |  |  | pH值 | 2020-04-02 | 7.05 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2020 | 04 | 02 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通市海门信环水务有限公司 | 污水处理厂 | 4620¦污水处理及其再生利用 | 水环境 | 2020-08-03 | 排口(DW001) | 地方标准 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 表1基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准,A标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-04-02 | 63 | mg/L | 50 |  | 是 | 是 | 0.26
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 生产车间或设施废水排放口 |  |  |  | 总镍 | 2020-04-01 | 0.2 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 直接排放 / 湿法冶炼 |  |  |  | 化学需氧量 | 2020-04-01 | 12 | mg/L | 100 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 直接排放 / 通用 |  |  |  | pH值 | 2020-04-01 | 6.97 | 无量纲 | 9 | 6 | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 直接排放 / 通用 |  |  |  | 总铜 | 2020-04-01 | 0.05 | mg/L | 0.5 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 总磷（以P计） | 2020-04-01 | 0.156 | mg/L | 2.0 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2020-04-01 | 1.18 | mg/L | 20 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 直接排放 / 采选 |  |  |  | 悬浮物 | 2020-04-01 | 10 | mg/L | 80 |  | 是 | 否
2020 | 04 | 01 | 00 | 江苏省 | 南通市 | 海门市 | 南通新玮镍钴科技发展有限公司 | 工业企业 | 3213¦镍钴冶炼 | 土壤环境 | 2020-08-03 | 总排口排放池 | 国家标准 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量 / 企业废水总排放口 / 间接排放 / 通用 |  |  |  | 氟化物 | 2020-04-01 | 14.6 | mg/L | 15 |  | 是 | 否