通环辐评〔2020〕13号

关于南通丁仓220kV输变电工程环境

影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司：

你单位报送的由江苏辐环环境科技有限公司编制的《南通丁仓220kV输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意建设南通丁仓220kV输变电工程项目，该项目位于南通市启东市境内，建设内容为：

（1）建设丁仓220kV变电站，半户内型、主变户外布置，电压等级为220/110/10kV，本期建设主变1台（#1），容量为180MVA，220kV出线4回，110kV出线6回；远景主变3台，容量为3×240MVA，220kV出线8回，110kV出线14回。

（2）建设红阳港-丁仓220kV线路，2回，线路路径总长约19.5km，其中新建220/110kV混压四回（2回110kV线路备用）架空线路长约7.4km，新建220kV同塔双回架空线路长约12.1km。

（3）建设新安-丁仓220kV线路，2回，线路路径总长约8.0km，其中新建220/110kV混压四回（2回110kV线路备用）架空线路长约4.98km，新建220kV同塔双回架空线路长约3.02km。

本工程220kV架空线路采用2×JL3/G1A-400/35钢芯铝绞线、备用110kV架空线路采用2×JL3/G1A-300/25钢芯铝绞线。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉及区域的总体规划。

（二）加强施工期环境保护，落实施工过程中各项污染防治措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，施工结束后及时做好植被恢复工作，防止水土流失，将施工对环境的影响程度降到最低。

（三）工程运行后对环境敏感目标处须确保满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100μT控制限值，线路经过耕地等区域小于10kV/m控制限值。

（四）丁仓220kV变电站须选用低噪声设备。变电站厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，工程运行产生噪声对周围环境敏感目标影响满足相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（五）丁仓220kV变电站设置化粪池，运行人员产生的生活污水经处理后定期清理，不外排。变电站设置事故油池，事故油排入事故油池，事故油由有资质的单位回收处理，并需办理相关环保手续。变电站运行更换下的废旧蓄电池由运营单位统一收集送至有资质的单位处理，并需办理相关环保手续，严格禁止废旧蓄电池随意堆放。

（六）工程投入运营后应加强环保设施的日常管理与维护，确保环保设施正常运行；做好电磁环境、声环境的日常监测工作。

（七）做好电磁辐射环境影响相关的科普知识的宣传工作，会同当地政府及其有关部门对居民进行必要的解释、说明。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目试运行时，须按要求做好竣工环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》和本批复送南通市启东生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市生态环境局

2020年6月17日