江苏省南通环境监测中心水质应急监测车

（含车载设备）运维服务采购项目

询价采购文件

项目编号：JSADTZC2023040G

采购单位：江苏省南通环境监测中心

代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

二〇二三年十月

目  录

第一章 询价公告	3

第二章 报价人须知	5

第三章 采购项目需求	9

第四章 评审方法和程序	10

第五章 合同授予	15

第六章 履约验收及付款	20

第七章 质疑与投诉	21

第八章 询价响应文件格式	24

尊敬的询价响应供应商（以下称报价人）：

欢迎参加本采购项目的询价。为了保证本次项目询价顺利进行，请在制作询价响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交询价响应文件。谢谢合作！

# 第一章询价公告

各有关供应商：

江苏爱德信工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受江苏省南通环境监测中心（以下简称采购单位）的委托，对江苏省南通环境监测中心水质应急监测车（含车载设备）运维服务采购项目拟用询价方式组织采购。

一、项目基本情况

1、项目编号： JSADTZC2023040G

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心水质应急监测车（含车载设备）运维服务采购项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：14.50万元，报价超过采购预算的为无效响应文件。

5、采购需求：水质应急监测车（含车载设备）运维服务，具体要求详见 “采购项目需求”。

6、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、其他资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单；

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报价的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情在有关网站上公示。

三、询价文件的获取

1、获取时间：自本询价通知发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市生态环境局官网“首页-公告公示” 栏自行下载询价文件、答疑等询价资料。

四、响应文件提交

1、截止时间：2023年11月06日14时00 分

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

1、时间：2023年11月06日14时00 分

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市青年中路18号

联系方式：王先生0513-85158696

2、采购代理机构

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：张爱霞  0513-80901356，15996603779

电子邮箱：1319687508@qq.com

# 第二章报价人须知

一、说明

1.本询价文件仅适用本代理机构组织的询价采购活动。

2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本询价文件的解释权属于代理机构。

4.供应商取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且报价人不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。

5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

二、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以代理机构在“南通市生态环境局官网”发布的信息为准。

3.代理机构对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对询价采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

三、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由“A. 资格后审材料文件、 B. 商务标询价响应文件”共2部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.商务标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

四、询价响应文件的份数、签署和退还

1.询价响应文件，均为一份“正本”和二份“副本”。

2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、编号、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.询价响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托受权人签字（或盖章）并加盖公章。“副本”可复印，但须加盖公章。

4.询价采购活动开始进行后，所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

五、询价响应文件的密封及标记

1、报价人须将本项目询价响应文件【A】【B】分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的询价响应文件封袋上明确标注询价项目名称、项目编号、询价响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：询价响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

六、、询价响应文件内容

A、资格后审材料文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现询价供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1、加盖单位公章的法人营业执照副本复印件。

2、法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供授权委托书原件的复印件（须加盖公章），并提供非法定代表人的身份证原件的复印件（须加盖公章）。

3、符合政府采购法二十二条的书面声明。

4、关于资格文件的声明函、报价人一般情况表。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

B、商务询价响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

商务询价响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。

1、询价响应报价总表(格式见附件)；

2、询价响应报价明细表(如有，格式自拟)。

七、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。

八、询价响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4、询价响应文件中报价表内容与询价响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；询价响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.询价响应包括为完成本项目的全部费用，包括并不限于人工、材料、运输、包装、装卸、通信、管理费、利润、规费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购人不另行支付其它任何费用。

6、本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

九、询价响应费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论询价过程和结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次询价采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不

得单列），由成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十、询价保证金

本项目不收取询价保证金。

十一、供货数量的调整及结算方式

1、本项目采用包干价，成交价即为结算价。如因采购人实际需求，采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保服务质量并及时完成服务。

2、最终的结算付款方式，以双方签订的政府采购合同为准。

十二、履约保证金

1、履约保证金为合同价的10%，履约保证金形式为银行保函，成交供应商在合同签订前将银行保函原件寄送给采购人，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴费证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、成交供应商按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收，待免费质保期满无质量问题后，采购人凭成交供应商提交的申请并据成交供应商履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退还履约保证金余款。

3、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十三、询价响应文件递交时间及地址

报价人必须在2023年11月06日14时00 分前，将询价响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的询价响应文件。地址：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室。如有变动另行通知。

十四、询价评审时间及地址

询价评审时间为2023年11月06日14时00 分。地址：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知。

十五、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章采购项目需求

一、车辆简介

江苏省南通环境监测中心拥有一台水质应急监测车，车辆为改造后的江铃全顺，车内装载有常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、石油类水质分析仪，品牌型号为碧兴物联S310；化学需氧量水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪，品牌型号为碧兴物联C310；高锰酸盐指数分析仪，品牌型号为碧兴物联E310；重金属分析仪（铜、铅、锌、镉），品牌型号为碧兴物联A310。同时配套有碧兴物联定制的智能管理系统。

二、维护要求

1、服务期内，所有配备试剂的监测仪器应及时更换配套试剂，更换周期不得超过30天。同时根据实际情况更换仪器耗材，保障仪器正常运行。服务期内成交供应商需为采购方免费提供配套试剂，及必要耗材、配件，同时负担配送费用。

2、每两周至少在车辆停放现场运维一次，进行车载仪器的校准、标样测试，根据测试过程和结果判断仪器运行情况，保证仪器测试结果准确可靠。需检查整个系统运行状况，观察系统运行一个完整的周期。需进行车辆各部件运行检查，如车外照明、车内监控视频、车顶视频支撑杆、车辆支撑腿收放情况、UPS蓄电池电量情况等，上述部件出现非采购方人为损坏情况，成交供应商需负责联系相关单位进行维修，并承担相应费用。需检查仪表纯水桶、废液桶、洗手池纯水桶、废液箱情况，添加纯水及清理所有废液桶、废液箱，及时收集废液并由成交供应商统一处理，并承担处置费用，禁止废液泄露车厢内。

成交供应商必须将水质应监测车的废液和过期试剂按照国家相关法规要求，交付有危废处理资质的单位进行处置。在运维合同签订时，成交供应商必须提供其与处理单位委托合同，和处理单位资质证明复印件，成交供应商对废液和过期试剂的处置承担一切责任，禁止废液和过期试剂任意处置。

3、在每次更换试剂，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器进行校准、标样测试，结果需符合性能要求。

4、提供系统远程应用和联网功能，并定期检查和维护。在使用过程中对存在一些可优化升级需求，成交供应商需要在原系统基础上进行优化及升级改造，保障采购方业务流程能够有序开展。

5、当期运维结束前一个月按相关技术规范及仪器使用说明书的要求对系统进行一次性能审核。

三、故障维护

故障检修是指针对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。当系统仪器出现故障，应做到：

1、水质应急监测车设备、系统出现故障时，保证在24小时内赶赴现场处理。如遇水质污染应急事件，必须保证1小时内能响应，3小时内赶赴现场处理。

2、对于在现场能够诊断明确，且可通过更换配件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管爆裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修。

3、对于其他不易诊断和检修的故障，将发生故障的仪器或配件送仪器厂家进行检查和维修。

4、设备故障须在48小时内排除故障，确保水质应急监测车正常运行；如48小时内无法恢复正常运行，有备机的使用备机替代。

5、在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。

6、若遇到重大、系统性故障无法修复，确需对系统或构成系统的某台或几台仪器、设备进行整体更换才能恢复系统正常运行时，成交供应商须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报采购人。

7、仪器及相关附属、辅助设备故障维修由成交供应商负责；对造成故障的配件、部件需要更换的，产生费用由成交供应商负责。

四、质量要求

1、负责进行维护的相关人员应按规程定期进行仪器维护、检查，同时填写相应的仪器维护记录。

2、维护人员维护时应确认仪器供电正常，能够正常开机，工作状态稳定，管路通畅，试剂、实验用水充足，并及时收集废液、更新过期试剂，保持仪器干净整洁。

3、在维护仪器过程中，除定期进行仪器设备维护外，当仪器数据出现异常或较大波动时，也要进行仪器检查，排除故障。主要检查的内容至少包括:

(1)仪器试剂，耗材的消耗情况，及时进行更换或添加；

(2)仪器各部件状态，如是否出现管路漏液、用过的样品容器未取出等情况；

(3)检查仪器运行参数是否正常，如量程、吸光度、运行方法等。对仪器设备进行检查后，发现问题要及时进行处理。若仪器运行正常而数据仍然异常，可联系仪器厂家处理。

- 标准溶液测定的相对误差要控制在10%内，如无法达到要求，应及时检查仪器，分析仪器出现较大偏差的原因，对仪器进行维修。

五、服务条款：

1、满足上述详细技术参数、运维要求。

2、服务期内试剂、耗材、配件更换、系统及应用软件升级、维护、维修等费用均由成交供应商承担，出现质量问题免费维修。

3、服务期内每两周至少一次上门进行车辆及车载仪器的维护，试剂和耗材的更换周期不超过30天，如有突发环境监测事件，及时更换。同时收集清理废液，确保车内卫生。期间产生费用由成交供应商承担。运维人员在运维后需详细填写运维、校准记录。

4、服务期内当系统出现故障时，按照采购文件要求解决，故障处理结束后，及时报告用户，由用户确认故障处理情况。

5、服务期内当出现应急工作时，成交供应商需确保提供7×24小时及时的服务支持。

6、成交供应商需保证所有车载仪器设备更换的试剂、耗材及配件均来源于原厂。中标后，成交供应商需要在合同签订前提供原厂针对本项目的授权书。

7、运维服务期一年，从合同签订之日起计算。

# 第四章评审方法和程序

一、采购人委托代理机构组织询价采购活动

1.成立询价小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.参加现场开标的报价人的法定代表人或被委托受权人须持身份证准时参加询价采购会。

二、询价小组

1.询价小组负责具体的询价事务，并独立履行以下职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）推荐按询价响应报价，价格由低到高按次序排列第一的成交人名单；

2.询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合招标采购单位答复报价人提出的质疑。

3.询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露。

4.在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

三、评审原则及方法：

1. 采购人将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的询价。

2.询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的从供应商资格到完整计划标的物采购的货物（产品）是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3.判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

4.本次项目最高限价：14.50万元，超出最高限价的作无效询价响应处理。

5.报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价响应处理。

6.本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。最低报价相同的，由采购人代表  随机抽取  方式确定成交人。

7.询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效询价响应处理。

8.询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

9.询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

10.对落标的报价人不做落标原因的解释。

四、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.报价人或对询价文件作实质响应的供应商，不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.报价人报价均超出采购预算价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

5.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

六、成交通知

询价采购评选活动结束后，招标采购单位将成交结果在南通市生态环境局官网上公

告1个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

# 第五章合同授予

一、成交人在接到采购人的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对询价文件作实质性修改，否则由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

二、询价文件、成交人的询价响应文件及询价评审过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

附：合同格式条款

合同协议书

采购人（或称甲方）：

供应商（或称乙方）：

签订地点：  南通市

根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               采购项目(项目编号：              )有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、采购内容：水质应急监测车（含车载设备）运维服务，具体要求详见 “采购项目需求”。

二、合同金额

人民币（大写）              （小写¥              元）。合同金额包含本项目完成验收合格之前发生的所有费用，甲方不再支付本次招标价格以外的任何费用（甲方要求变更的除外）。

三、付款方式

1、双方合同签订后一周内，乙方向甲方提供对应合同额70%的发票后，甲方一次性支付合同额的70%作为项目首付款；

2、运维期满后，甲方根据运维服务履约情况，考核后给乙方支付合同余款；

3、运维期满后，甲方凭乙方提交的付款申请并据乙方履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退回履约保证金余款。

4、甲方开户银行名称、账号：

开户银行：中国工商银行江苏省南通分行

账号：1111822229100259111

5、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账号：

四、履约保证金

1、履约保证金为合同价的10%，履约保证金形式为银行保函，乙方在合同签订前将

银行保函原件寄送给甲方，乙方凭成交通知书、履约保证金缴费证明与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同，运维期满后，甲方凭乙方提交的申请并据乙方履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退还履约保证金余款。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

五、服务要求

1、满足询价文件需求中的详细技术参数、运维要求。

2、服务期内试剂、耗材、配件更换、系统及应用软件升级、维护、维修等费用均由乙方承担，出现质量问题免费维修。

3、服务期内每两周至少一次上门进行车辆及车载仪器的维护，试剂和耗材的更换周期不超过30天，如有突发环境监测事件，及时更换。同时收集清理废液，确保车内卫生。期间产生费用由乙方。乙方运维人员在运维后需详细填写运维、校准记录。

4、服务期内当系统出现故障时，按照采购文件要求解决，故障处理结束后，及时报告甲方，由甲方确认故障处理情况。

5、服务期内当出现应急工作时，乙方需确保提供7×24小时及时的服务支持。

6、乙方需保证所有车载仪器设备更换的试剂、耗材及配件均来源于原厂。中标后，乙方需要在合同签订前提供原厂针对本项目的授权书。

7、运维服务期一年，从合同签订之日起计算。

8、日常检查过程中，每发现一次运维服务不符合采购合同要求的情况，扣除合同款的0.2%。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、 乙方的安全保证义务

乙方在项目实施过程中，应严格遵守安全生产的相关规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目履行过程中因乙方违反安全生产的相关规定造成安全事故，责任由乙方承担。

八、不可抗力：

1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

九、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

十一、合同构成

1. 下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅

读和理解。

- 本合同书；

- 成交通知书；

- 采购文件及附件；

- 投标响应文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

2. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十二、争议的解决：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如

果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十三、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：       （联系方式：       ）

乙方项目负责人：       （联系方式：       ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十四、合同生效及其它约定事项

1. 合同经双方加盖单位公章盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

3. 合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人：                             委托代理人：

电话：

签约时间：年月日                签约时间：年月日

# 第六章履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时按期提供货物及服务。

二、项目提供货物及服务完成后，成交人均应以书面形式向采购人提出或接受采购人自行安排的考核检查，并签发履约验收单。如采购人和成交人双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有关权威鉴定部门的质量鉴定结果为准。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、按双方合同的约定，及时支付货款。成交人凭经采购方见证的采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票向采购人按规定进行资金结算。

# 第七章质疑与投诉

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

# 第八章询价响应文件格式

一、询价响应文件目录

1.A资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

2.B商务询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

二、询价响应文件封面范例

江苏省南通环境监测中心水质应急监测车（含车载设备）运维服务采购项目

询价响应文件

对应询价响应文件，在该处分别相应填写： 资格后审材料文件

商务询价响应文件

（资格后审）

项目编号：

报价人：报价人全称

年     月     日

三、询价响应文件

A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件；非法定代表人参加的，必须提供授权委托书原件，并提供非法定代表人的身份证原件的复印件 以上材料均须加盖公章 |  |
| 2 | 有效的法人营业执照副本复印件（须加盖公章） |  |
| 3 | 符合政府采购法二十二条的书面声明 |  |
| 4 | 关于资格文件的声明函、报价人一般情况表 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托受权人签字：

日期：

注：(1)以上由报价人填写，作为提供的资格后审材料文件内的资料首页清单目录。

(2)所有资格证明复印件、相关的格式文件等的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

① 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性别：年龄：

职务：系：     (报价单位名称)

的法定代表人。

特此证明

报价人（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

② 法定代表人授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（报价人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托！

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

注：提供被委托受权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

③ 符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

④ 关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵公司组织实施的（项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（报价人）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	  月   日

⑤ 报价人一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 服务经营范围：1. ；2. ； 3.………………………； |  |  |
| 10 | 报价人从事本询价项目服务的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

⑥具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

专业技术能力有：             。

投标人：____________________（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：__________年______月_____日

- B、商务询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- 1、询价响应报价总表

项目编号：JSADTZC2023040G

项目名称：江苏省南通环境监测中心水质应急监测车（含车载设备）运维服务采购项目

| 项目名称 | 响应内容 |
| --- | --- |
| 响应报价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |

报价人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：（1）本表式，不得自行改动。

（2）询价响应报价总价包括并不限于其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购人不另行支付其它任何费用。

（3）本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。