江苏省南通环境监测中心2024年环境监测能力建设-甲醛在线监测仪、臭氧校准仪、气体流量计采购项目

招标文件

项目编号：JSADTCG202409068

二〇二四年九月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  投标文件组成

第一章 招标公告

江苏省南通环境监测中心2024年环境监测能力建设-甲醛在线监测仪、臭氧校准仪、气体流量计采购项目招标公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心2024年环境监测能力建设-甲醛在线监测仪、臭氧校准仪、气体流量计采购项目实施公开招标方式组织采购，现公告如下：

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202409068

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心2024年环境监测能力建设-甲醛在线监测仪、臭氧校准仪、气体流量计采购项目

3、预算金额：人民币61.00万元（包1：40.00万元；包2：21.00万元）

4、最高限价：包1：40.00万元，包2：21.00万元（其中臭氧校准仪15.00万元、气体流量计6.00万元），报价超过最高限价的为无效投标文件。

5、采购需求：包1采购甲醛在线监测仪，包2采购臭氧校准仪和气体流量计，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。

6、采购包划分：本项目分为2个包，供应商可报名参与单一或全部采购包，参与某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容。若某一采购包符合条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的则此采购包流标。

7、供货时间：合同签订后30日内供货至采购人指定地点。

- 8、项目类型：货物

- 9、所属行业：工业

- 10、项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目包2气体流量计允许进口产品参加投标响应，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3、凡处于被责令停业、财产被接管、冻结、或处于破产状态的企业，均无资格参加本项目投标。凡隐瞒上述情况参与投标的企业，一经发现，立即取消其投标资格。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

6、中标供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

- 三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在南通市生态环境局官网栏“首页-公告公示”栏自行下载招标文件、答疑等招标资料。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间及开标时间：2024年 10 月 21 日 14 时 00分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取投标保证金。

2、本项目采用现场开标模式，所有投标供应商须将纸质投标文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑请向代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：徐女士 0513-85158697

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：0513-80901356

3、项目联系方式

项目联系人：张爱霞

电      话：15996603779

第二章  投标人须知

一、说明

1、本招标文件仅适用于本项目公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏爱德信工程项目管理有限公司。

4、投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内一次性提出询问或质疑，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标文件的编写及装订

1、投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2、除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、投标文件的组成（参见第七章），投标人按招标文件要求编写投标文件，并采用A4纸（图纸等除外）牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法定代表人或被授权人签字。

四、投标文件的份数和签署（2个采购包分开做）

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求在规定的地方由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

五、投标文件的密封及标记（2个采购包分开做）

投标文件分三册密封。第一册为 “资格审查材料”、第二册为“技术商务标”、第三册为“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术商务标”之中。

密封后应标明投标文件项目名称、投标人名称，封袋上应加盖投标人公章。

六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标报价（以人民币计价）包括但不限于所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

七、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

八、投标文件的递交、修改与撤回

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。不论中标与否，所有已开启的投标文件均予不退，未开启的投标文件可退回。

2、在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

3、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

九、投标有效期

1、投标有效期为采购人规定的开标之日后六十(60)天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

十、开标

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理机构组织，采购人代表、投标人代表、公证员（必要时）、监管代表（必要时）等参加。

3、按照规定同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时请公证人员或投标人代表或监管代表查验投标文件密封情况，确认无误后，进入评标区评审。

5、代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

十一、评标委员会

1、开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2、评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合招标有关规定。

3、评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中候选标人。

十二、评标过程的保密与公正

1、公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

2、在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

4、代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

十三、投标澄清

1、评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

2、接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

3、接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十四、投标文件的初审

1、投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参加招标活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件货物内容清单（允许偏离的技术规格参数除外）、履约期限、质保期限、付款方式、服务要求等要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

6、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十五、无效投标条款和废标条款

1、无效投标条款

1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了最高限价的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

2、废标条款：

2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过最高限价，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的；

2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的按照财政部第87号令第四十三条的规定执行。

十六、确定中标供应商

1、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标人。

2、代理机构将在“南通市生态环境局官网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

3、若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

3.1提供虚假材料谋取中标的；

3.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.7不符合法律、法规的规定的。

4、有下列情形之一的，属于恶意串通：

4.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

4.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十七、中标通知书

1、中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十八、签订合同

1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起30日内，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3、签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

十九、货物和服务的追加、减少和添购

1、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款及预算充足的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2、采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

二十、履约保证金

1、履约保证金为合同价的10%，履约保证金形式为银行保函或保险，中标供应商在合同签订前将银行保函或保险原件寄送给采购人，中标供应商凭中标通知书、履约保证金缴费证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、中标供应商按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收，待免费质保期满无质量问题后，采购人凭中标供应商提交的申请并据中标供应商履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退还履约保证金余款。

3、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

二十一、有关费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次采购每个采购包代理服务费人民币贰仟元，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由中标供应商承担并在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

- 项目需求

响应供应商不能简单照搬照抄招标项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

1、照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2、公开招标响应供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分，如不明示的视同完全响应。

一、关于优先采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，对列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）本次招标采购涉及产品如列入节能产品、环境标志产品实施品目清单的，各公开招标响应供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

二、采购清单

| 采购包号 | 货物名称 | 最高限价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 甲醛在线监测仪 | 40.00万元 | 1套 | / |
| 包2 | 臭氧校准仪★ | 15.00万元 | 1套 | / |
|  | 气体流量计 （大气核查用，大小流量） | 6.00万元 | 1套 | 接受进口产品 |
| 注：标“★”为第二标段核心产品 |  |  |  |  |

- 三、包1具体内容及要求

1、配置组件清单（包含但不限于）：

| 序号 | 内容 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛分析仪主机 | 1 |
| 2 | 甲醛校准仪 | 1 |
| 3 | 试剂存放所需冰箱 | 1 |
| 4 | 甲醛标气或标液 | 1 |
| 5 | 运维期间所需耗材 | 1 |
| 6 | UPS | 1 |
| 7 | 工控机 | 1 |
| 8 | 专用机柜等配件 | 1 |

2、技术规格及性能概述

2.1、总体要求

2.1.1投标供应商应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；必须提供原厂配套的配件。2.1.2自动分析仪器掉电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

2.1.3本项目采购仪器设备，投标供应商须提供数据格式、通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于对数据库软件的二次开发和利用。保证仪器设备更换时，可将同类仪器无障碍接入控制系统。

2.1.4投标供应商需在投标文件中提供系统集成完整的设计方案、施工方案、验收方案及详细说明，并书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，且指派相关技术人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

2.1.5投标供应商负责对自动分析仪器进行集成（包括电源线、信号线、气路连接、数据采集控制等工作）安装调试。

2.1.6投标供应商须承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

2.1.7项目安装调试及运行维护均需执行原江苏省环境保护厅（苏环监〔2008〕21号）文件要求，符合环境自动监测系统联网及数据交换规范，确保所有监测数据传输能够无缝接入采购人，将数据上传至指定监控平台，无须二次开发。

2.1.8投标供应商需具备一定的监测数据分析能力，运维期间每月15日前提供上月的运维报告和分析报告。运维报告主要内容是各仪器在线率、有效数据获取率和运维开展情况，合同期满提供合同期内的整个项目运维报告。分析报告主要内容是各设备所测因子的变化趋势和特征等，配合采购人需求开展临时性报告编制工作。

2.2、甲醛在线监测仪

▲2.2.1	基本要求：在线监测环境空气中甲醛浓度，采用荧光连续在线监测法监测方法；

2.2.2 甲醛捕集效率：≥99%；

▲2.2.3 系统检测限：≤50ppt；

2.2.4	 监测范围：0~5ppm（可根据客户要求定制）；

2.2.5	 时间分辨率：优于 90 秒；

2.2.6	 电源功耗：110/220VAC，110W，24VDC 可选；

2.2.7 校准方式：具备自动零点、自动校准、手工校准等功能。可使用甲醛标液校准或甲醛标气校准；

▲2.2.8 不确定性（示值误差）：±5%；（提供省级计量单位出具的检测报告）

2.2.9 采样装置和分析仪基本要求

1）	总体要求：一体化设计，一台设备集成气体采样、分析及数据处理软件；

2）	采样系统：涉及含有甲醛的气路环节，包括采样总管、支管和设备气路等，采用不与待测组分反应、不吸附待测组分、不释放干扰物的材料（如硼硅酸盐玻璃材料、硅烷化的色谱级不锈钢材料等），采样总管、支管具备加热装置和保温功能（30℃～40℃）；

3）	自动化控制：具备自动除泡、自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护；

4）	系统集成技术要求：可编程式软件设计，用户自由配置各种端口，适应各种不同的监测环境。

3、服务要求

3.1、运行维护服务

3.1.1投标供应商应为该项目提供专业的团队，具备仪器运行维护所需的配件、备机，中标后应派至少1名有甲醛设备使用和运行维护经验、操作熟练的运行维护人员对仪器开展运行维护工作，并保证配备1辆专用巡检车辆（附需车辆牌照、行驶证信息等）。投标文件中提供上述内容的承诺书并提供相应材料，否则为无效投标。

3.1.2仪器在线率：数据在线率≥90%（以小时值计算），仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间×100%。（仪器实际运行时间不含断电等不可抗力。）

3.1.3有效数据获取率：有效数据获取率≥85%（以小时值计算），连续运行时段内仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除。）

3.1.4运行维护期从仪器验收合格之日起算至2025年12月31日，运行维护期内提供运行维护期内所需所有耗材和维修配件，费用已包含在投标报价内，由中标供应商自行承担。

3.1.5本项目所有仪器质保期至少一年，从仪器验收合格之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，所有配件需为仪器设备原厂耗材。确保设备保修期内开机率≥90%（不含断电等不可抗力），如设备故障停机率超过10%（一年按365天计算，每年37天）；每超过一天，质保期延长两周。（如遇不可抗力造成的人工或配件供应链终端不计算在内）保修期外中标供应商对本项目所有仪器终身负责维修，只收配件费，免收上门费、人工费。

3.2、质量控制要求及内容

1）质控元素(标准品)测量相对误差≤±10%，流量相对误差<±5%。标准气体:可追溯至国家二级标准以上标准；

2）每日:进行保留时间漂移检查；

3）每周:点检，包括有关辅助设备主要性能指标、空白检查、标点检查；

4）每月:采样流量检查；

5）每季度:多点外标校准曲线；

6）半年:至少每半年对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查；

7）一年:应至少进行一次监测仪器的系统保养；

8）数据统计和审核。按采购人要求，开展每日数据在线审核工作。依据仪器性能及用户要求数据格式，每月第5个工作日 10:00前提交上月监测数据报表(excel格式)，报表内容包含原始数据、审核数据与内标数据统计结果；每次外标标定结束后3天内上报外标法质控结果(excel格式)；

3.3、其它要求

1）运维周期结束后1个月内，向采购人报送全年运维报告。

2）承担运维维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。

3）承担运维维护服务方必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

4）参与履行运维维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

- 四、包2具体内容及要求

1、配置组件清单（包含但不限于）：

| 序号 | 内容 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臭氧校准仪★ | 1套 |
| 2 | 气体流量计（大气核查用，大小流量） | 1套 |
| 3 | 电源等相关配件 | 各1套 |
| 4 | 流量计检定证书 | 1套 |

注：标“★”为第二标段核心产品

2、技术规格及性能概述

2.1、总体要求

2.1.1投标供应商应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；必须提供原厂配套的配件。

2.1.2投标供应商需在投标文件中提供系统集成完整的设计方案、验收方案及详细说明，并书面对本项目的售后服务及培训方案及计划做出承诺，且指派相关技术人员负责与采购人联系及负责售后服务培训事宜。

2.1.3投标供应商须承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

3、臭氧校准仪技术参数：

▲1）仪器原理：用于臭氧分析仪和传递标准的校准，采用紫外光度法。采用双光池检测技术，同时检测样气和参比气。

2）测量范围：臭氧浓度范围：通常以微克每立方米（µg/m³）或部分百万（ppm）表示。如0-500 µg/m³或0-0.5 ppm。

▲3）精度：≤1.0ppb。

重复性和再现性：在相同条件下多次测量的结果的一致性。

4）响应时间

响应时间：≤60s。

5）气体源

臭氧气体源：用于校准的臭氧生成器的类型和规格。

▲臭氧发生器输出：0.025-1.000ppm

臭氧浓度稳定性：生成的臭氧浓度的稳定性，通常要求波动不超过±3%。

6）输出信号

输出方式：支持的输出信号类型（如模拟信号、数字信号）。

通讯接口：如RS232、RS485、USB、Modbus等，便于与其他设备连接。

7）供电要求

电源电压：如AC 220V或DC 12V等。

8）工作条件

工作温度范围：可正常工作的环境温度范围0℃~45℃。

4、气体流量计技术参数

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| （一） | 总体要求 |
| 1 | 根据《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》开展流量测定，符合HJ 817-2018等标准。 |
| （二） | 技术规格及要求 |
| 1 | 量程：0-100sccm（量程比10000：1，最低0.01sccm），1台；0-20SLPM（量程比10000：1,最低0.002SLPM），1台 |
| ▲2 | 准确度等级：0~5L/min和 0~20L/min时均1级(量程范围内任意测量点误差不超过1%)的要求（验收指标） |
| ▲3 | 重复性：不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3 |
| 4 | 选择测量单位： - 体积流量：CCM、CCH、uL/m、L/s、LPM、m3/d、in3/m、CFH、m3/h、CFM、mL/s、CCS、mL/h、L/h、mL/m、%等； - （2）标况流量：SCCM、SL/h、SuL/m、SmL/m、SLPM、g/s、Sin3/m、Sm3/h、SCFH、SCCH、Nm3/h、NL/h、g/m、Sm3/d、g/h、Nml/m、kg/m、SCCS、kg/h、NmL/h、lb/m、SL/s 、lb/h SmL/s、mg/m、mg/s、NLPM、NCCM、% |
| 5 | 温度单位：℃， ℉等 |
| 6 | 压力：mmHg、PSI、Kpa等 |
| 7 | 压力精度：大气压：±3 mmHG。绝压：+/-0.5% 满量程 |
| 8 | 温度精度：温度：±1.5度 |
| 9 | 每次读数时间：1-15s |
| 10 | 读数模式：on/OFF开关 |
| 11 | 流入单元：正压或负压 |
| 12 | 测量单元：一体式 |
| 13 | 充电器: +5Vdc 安卓手机充电器兼容 |
| 14 | 使用温度范围: 零下10°C to +60°C（可选低温选项至零下30℃） |
| 15 | 防护箱：2个 |
| 16 | 认证： NIST |
| （三） | 其他要求 |
| 1 | 数据端口：RS232 |

五、产品质量要求：

1、采购人保留在投标供应商中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权要求中标供应商无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3、在投标文件中投标供应商必须明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

4、投标供应商根据招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标供应商对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

六、交货验收

1、交货：合同签订后30日内供货至采购人指定地点。由中标供应商安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师对招标文件中提出的性能指标须逐项演示给采购人，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标供应商负责。

2、文件资料：中标供应商提供的每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

3、货物保管：货物到达采购人指定地址至验收合格期间，由中标供应商负责保管，运输费、保险费、包装费、保管费等由中标供应商承担。若因保管不当造成的质量问题，中标供应商负责修理，同时相关费用由中标供应商承担；货物经验收合格后即由采购人负责保管。若因不能及时提供货物而造成延误的，相关部门有权依法进行处罚，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标供应商全部承担。

4、验收：中标供应商须在采购人的实验室内安装调试仪器直至采购人认可仪器无偏离技术性能为止，安装调试结束后，出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收，要求退还货物并追究中标供应商的法律责任。包2气体流量计最终验收时，中标供应商需提供出厂检测报告及经市级以上计量检定机构首次检定合格的报告。

七、培训要求

安装调试结束后,由中标供应商安排工程师为采购方2-4名操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；中标供应商须免费提供现场技术培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员能够正常操作设备。

八、售后要求

1、保修：整体质保期至少为一年（技术参数中有具体要求的以具体求为准），从仪器设备验收通过之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供保修服务。

2、维修：中标供应商提供免费维修电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，并配有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标供应商在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了的，须48小时内到达现场，并提供售后响应方案，投标文件中提供上述维修服务承诺书，否则为无效投标。

九、付款方式

1、双方合同签订后一周内，乙方向甲方提供对应合同额70%的发票后，甲方一次性支付合同额的70%作为项目首付款；

2、项目整体技术验收完成后，乙方向甲方提供对应合同额30%的发票后一周内，甲方向乙方支付合同额30%的项目款；

3、免费质保期满，甲方确认无质量问题，甲方凭乙方提交的申请并据乙方履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退回履约保证金余款。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、评审原则

1、本项目采用 综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2、由评标委员会对资格审查合格的投标人所提供的技术商务标进行评选。

3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4、包2核心产品为臭氧校准仪，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 二、评审方法

1、评标程序：

资格审查→技术商务标评审→价格标评审→推荐中标候选人（先评审包1，在评审包2）。

本项目先开启资格审查材料，各投标人资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术商务标，技术商务标打分结束后再评审价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本项目的技术商务标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术商务标以打分的形式进行评审和评价，技术商务标分值为所有评委评分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、技术部分评审结束后，开启投标人的价格标，投标人的价格标得分直接计算取得，与技术商务标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、综合得分最高者推荐为预中标人，并出具评审报告。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标供应商在中标或者中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。中标供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

三、评审因素和评分标准

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

（二）评审因素、权值及评分标准

1、报价（30分）

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：

价格标得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 技术商务标 （70分，建议所有资料双面打印）

| 评标项目 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标设备的技术与质量 | 26 | 招标文件中所投产品的技术参数满足或高于招标文件要求的得26分；带“▲”项技术指标每出现一个负偏离扣2分，其他技术指标每出现一个负偏离扣1分，扣完为止。 在投标文件中提供以下任意一项证明材料:1.国家认可的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖投标单位公章2.功能官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖投标单位公章3.制造商产品彩页并加盖投标单位及制造商公章4.采购需求中规定的其他材料（如有）。 |
| 项目实施方案和验收计划 | 6 | 对投标单位提供的设备系统安装、调试、验收、培训方案进行综合评审评分： 设备系统安装、调试、验收、培训方案科学完善，流程管理协调管理体系完整，验收标准项目交付措施严谨，对本项目有重点针对、操作性可实施性强的得6分； 设备系统安装、调试、验收、培训方案比较完善，流程管理协调管理体系基本完整，验收标准项目交付措施基本合理，对本项目有一定针对性、操作性可实施性良好的得4分； 设备系统安装、调试、验收、培训方案较差，流程管理协调管理体系不全，验收标准项目交付措施仅基本符合本项目要求的得2分； 未提供方案的不得分。 |
| 运行维护方案 | 5 | 对投标单位提供的运行维护方案进行综合评审评分，具体方案包括但不限于采购需求运行维护服务所提要求： 对招标需求所要解决的重点问题有突出的优化方案，手段运用丰富的得5分； 对招标需求所要解决的重点问题有明确的解决方案，方案可行的得3分； 对招标需求所要解决的重点问题有解决方案但不完善，方案基本可行的得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 质控方案 | 5 | 对投标单位提供的的质控方案进行综合评审评分，具体方案包括但不限于采购需求质量控制服务所提要求： 对招标需求所要解决的重点问题有突出的优化方案，手段运用丰富的得5分； 对招标需求所要解决的重点问题有明确的解决方案，方案可行的得3分； 对招标需求所要解决的重点问题有解决方案但不完善，方案基本可行的得1分； 未提供方案的不得分。 |
| 管控支撑能力 | 4 | 对投标单位提供的环境管控经验、技术支撑方案等进行综合评审评分。 具有丰富环境管控经验，技术支撑方案科学完善，对本项目有重点针对、操作性可实施性强的得4分； 具有环境管控经验，技术支撑方案比较完善，对本项目有一定针对性、操作性可实施性良好的得3分； 技术支撑方案较差，针对性、操作性一般的得2分； 未提供方案的不得分。环境管控经验需提供经验证明材料复印件（如类似业绩、课题研究、设备研究论文等），未提供经验证明对应评分项不得分。 |
| 应急响应方案 | 6 | 对投标单位提供的应急响应方案综合评审评分，投标人提供备品备件服务保障承诺说明，内容包括但不限于配件明细清单，备件的品质，更换响应周期，更换工作程序，突发问题处理等，并提供相关证明材料；） 应急响应方案科学完善，对本项目有重点针对、操作性可实施性强，清单详细，更换响应周期较快，得6分； 应急响应方案比较完善，对本项目有一定针对性、操作性可实施性良好，清单较详细，更换响应周期较长，得4分； 应急响应方案较差，针对性、操作性一般，清单不够详细，更换响应周期很长，得2分； 未提供方案的不得分。 |
| 技术服务团队 | 8 | 1、项目负责人具备环保类专业技术高级及以上职称的得2分。 2、投标单位针对本项目配备的技术人员（不含项目负责人）中具备环保类专业技术高级及以上职称的，有1人得2分；具备环保类专业技术中级职称的，有1人得1分，最多得2分；本项最高为4分。 3、投标单位针对本项目配备的其他人员（项目负责人和技术人员除外）具备生态环境部门颁发的环境空气自动监测上岗证或培训合格证（以生态环境部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准，有1人得1分，最高为2分。 |
| 免费质保期、运维期承诺 | 2 | 包1：针对本标段免费质保期在原有基础上增加一年的得1分；运行维护期在原有基础上增加一年的得1分。最高得2分。投标文件中提供承诺书。 |
|  |  | 包2：针对本标段免费质保期在原有基础上增加一年的得1分，增加两年的得2分；投标文件中提供承诺书。 |
| 履约能力 | 8 | 包1： 1、投标单位或制造商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有同类（含甲醛在线监测仪）仪器销售业绩。每提供1份合同得1分，最高得5分。（业绩证明材料需提供合同主要页复印件，并加盖投标单位公章。） 2、投标单位或制造商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有甲醛在线监测仪运行维护质控服务，每提供1份合同得1分，最高得3分。（业绩证明材料需提供合同主要页复印件，并加盖投标单位公章。） |
|  |  | 包2： - 投标单位或制造商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，具有同类（含臭氧校准仪和流量计）仪器销售业绩。每提供1份合同得1分，最高得5分。（业绩证明材料需提供合同主要页复印件，并加盖投标单位公章。） 2、投标单位或制造商自2021年1月1日以来，将该型号臭氧校准仪应用于臭氧传递具有臭氧传递报告，每提供1份报告证明得1分，最高得3分。（业绩证明材料需提供，并加盖投标单位公章。） |

- 注：请投标人根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

- 五、中标人的确定

1、评标委员会依据投标人的综合得分（技术商务得分与价格得分之和）从高到低排序推荐中标候选人，并将结果通知所有投标人。

2、推荐中标候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按价格标得分高者优先。

（2）若总分且价格标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）。

- 六、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市生态环境局官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- 七、其他

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否询问的事项，投标人当时没有提出询问的，事后投标人不得针对上述事项提出询问。

第五章  合同授予

一、中标供应商和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同格式条款

江苏省南通环境监测中心2024年环境监测能力建设-甲醛在线监测仪、臭氧校准仪、气体流量计采购项目（包X）合同

采购人（或称甲方）：

供应商（或称乙方）：

签订地点：      南通市

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 采购项目(项目编号：                )有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、采购内容：                 ，详见招标文件第三部分“项目需求”。

2、供货时间： 合同签订后30日内供货至采购人指定地点 。

二、合同金额

人民币（大写）                 （小写¥           元）。合同金额包括但不限于包含所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、付款方式

1、双方合同签订后一周内，乙方向甲方提供对应合同额70%的发票后，甲方一次性支付合同额的70%作为项目首付款；

2、项目整体技术验收完成后，乙方向甲方提供对应合同额30%的发票后一周内，甲方向乙方支付合同额30%的项目款；

3、免费质保期满，甲方确认无质量问题，甲方凭乙方提交的申请并据乙方履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退回履约保证金余款。

4、甲方开户银行名称、账号：

开户银行：中国工商银行江苏省南通分行

账号：1111822229100259111

5、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账号：

四、履约保证金

1、履约保证金为合同价的10%，履约保证金形式为银行保函或保险，乙方在合同签订前将银行保函或保险原件寄送给甲方，乙方凭中标通知书、履约保证金缴费证明与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、乙方按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收，待免费质保期满无质量问题后，甲方凭乙方提交的申请并据乙方履约情况扣除履约期内的违约金后，一次性退还履约保证金余款。

3、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物、服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。乙方保证甲方免除且由乙方承担由于甲方在使用其所提供产品及服务时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

- 六、服务要求（包1）

1、运行维护服务

（1）乙方为该项目提供专业的团队，具备仪器运行维护所需的配件、备机，至少派1名有甲醛设备使用和运行维护经验、操作熟练的运行维护人员对仪器开展运行维护工作，并保证配备1辆专用巡检车辆（附需车辆牌照、行驶证信息等）。

（2）仪器在线率：数据在线率≥90%（以小时值计算），仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间×100%。（仪器实际运行时间不含断电等不可抗力。）

（3）有效数据获取率：有效数据获取率≥85%（以小时值计算），连续运行时段内仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%。（有效数据是经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和质控校准损失的小时数在应有小时数中扣除。）

（4）运行维护期从仪器验收合格之日起算至    年   月    日，运行维护期内提供运行维护期内所需所有耗材和维修配件，费用已包含在投标报价内，由中标供应商自行承担。

（5）本项目所有仪器质保期      年，从仪器验收合格之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，所有配件需为仪器设备原厂耗材。确保设备保修期内开机率≥90%（不含断电等不可抗力），如设备故障停机率超过10%（一年按365天计算，每年37天）；每超过一天，质保期延长两周。（如遇不可抗力造成的人工或配件供应链终端不计算在内）保修期外中标供应商对本项目所有仪器终身负责维修，只收配件费，免收上门费、人工费。

2、质量控制要求及内容

（1）质控元素(标准品)测量相对误差≤±10%，流量相对误差<±5%。标准气体:可追溯至国家二级标准以上标准；

（2）每日:进行保留时间漂移检查；

（3）每周:点检，包括有关辅助设备主要性能指标、空白检查、标点检查；

（4）每月:采样流量检查；

（5）每季度:多点外标校准曲线；

（6）半年:至少每半年对动态校准仪进行一次质量流量准确度检查；

（7）一年:应至少进行一次监测仪器的系统保养；

（8）数据统计和审核。按采购人要求，开展每日数据在线审核工作。依据仪器性能及用户要求数据格式，每月第5个工作日 10:00前提交上月监测数据报表(excel格式)，报表内容包含原始数据、审核数据与内标数据统计结果；每次外标标定结束后3天内上报外标法质控结果(excel格式)；

3、其它要求

（1）运维周期结束后1个月内，向采购人报送全年运维报告。

（2）承担运维维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。

（3）承担运维维护服务方必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

（4）参与履行运维维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

4、交货：由乙方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师对招标文件中提出的性能指标须逐项演示给甲方，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由乙方负责。

5、货物保管：货物到达甲方指定地址至验收合格期间，由乙方负责保管，运输费、保险费、包装费、保管费等由乙方承担。若因保管不当造成的质量问题，乙方负责修理，同时相关费用由乙方承担；货物经验收合格后即由甲方负责保管。若因不能及时提供货物而造成延误的，相关部门有权依法进行处罚，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由乙方全部承担。

6、验收：乙方须在甲方的实验室内安装调试仪器直至甲方认可仪器无偏离技术性能为止，安装调试结束后，出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，甲方有权拒绝验收，要求退还货物并追究乙方的法律责任。

7、培训：安装调试结束后,由乙方安排工程师为甲方2-4名操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；乙方须免费提供现场技术培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员能够正常操作设备。

8、维修：乙方提供免费维修电话，为甲方提供免费的电话咨询及技术服务，并配有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。乙方在接到甲方维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了的，须48小时内到达现场，并提供售后响应方案。

- 六、服务要求（包2）

1、交货：由乙方安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师对招标文件中提出的性能指标须逐项演示给甲方，所有指标需要通过现场验收；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由乙方负责。

2、文件资料：乙方提供的每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

3、货物保管：货物到达甲方指定地址至验收合格期间，由乙方负责保管，运输费、保险费、包装费、保管费等由乙方承担。若因保管不当造成的质量问题，乙方负责修理，同时相关费用由乙方承担；货物经验收合格后即由甲方负责保管。若因不能及时提供货物而造成延误的，相关部门有权依法进行处罚，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由乙方全部承担。

4、验收：乙方须在甲方的实验室内安装调试仪器直至甲方认可仪器无偏离技术性能为止，安装调试结束后，出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，甲方有权拒绝验收，要求退还货物并追究乙方的法律责任。气体流量计最终验收时，乙方需提供出厂检测报告及经市级以上计量检定机构首次检定合格的报告。

5、培训：安装调试结束后,由乙方安排工程师为甲方2-4名操作人员做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；乙方须免费提供现场技术培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员能够正常操作设备。

6、保修：整体质保期为     年，从仪器设备验收通过之日起算，在质保期内，所有服务及配件全部免费；并终身提供保修服务。

7、维修：乙方提供免费维修电话，为甲方提供免费的电话咨询及技术服务，并配有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。乙方在接到甲方维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了的，须48小时内到达现场，并提供售后响应方案。

七、伴随服务

1、甲方有权要求乙方提供下列服务中的所有服务，包括本招标文件规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的安装调试；

（2）提供货物安装和维修所需的工具；

（3）厂商须随机提供至少一套产品详细完备资料原件。所有资料应清晰易读，且购买方合法拥有。所提供资料须包括：产品操作手册、产品维修手册、产品原理框图、部件的结构图、电气线路图、印刷线路板图、各种应用参数等与应用、操作、维护有关的资料；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在乙方或制造商和/或在项目现场就所供货物的安装、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。

2、乙方应提供本项目招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已经包括在合同价中。

八、质量要求

1、乙方应保证所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，并且完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。

2、乙方提供的货物必须是原厂最新生产的货物（包括零部件），并且符合国家质量性能检测标准及该产品的出厂标准；实际提供的产品与投标文件承诺的产品一致，否则甲方有权追究其因此造成的损失和相应的责任。

3、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

4、乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

5、根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔，乙方应当尽快采取更换、补齐或者赔偿损失等方式进行补救。

九、索赔

1、乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物中标价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

2、乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物、服务的，乙方应按逾期交付使用总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物、服务品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物、服务，乙方愿意更换货物、服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物、服务的，甲方可单方面解除合同。

十一、不可抗力：

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十二、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

十三、合同构成

1、下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同书；

- 中标通知书；

- 采购文件及附件；

- 投标响应文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

2、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十四、争议的解决：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十五、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：              （联系方式：              ）

乙方项目负责人：              （联系方式：              ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十六、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方加盖单位公章盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2、本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

3、合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

电话：                        电话：

签约时间：  年  月  日        签约时间：  年  月  日

第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须提交质疑函和必要的证明材料，实事求是，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人或代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

第七章    投标文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。包1，包2投标文件分开制作装订。

- 一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、招标公告资格要求提供相应的佐证材料（加盖单位公章）：

3.1法人或者其他组织的营业执照；

3.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、投标人根据招标文件要求认为需要提交的其他资料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封，建议双面打印）：

供应商应根据本招标文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

1、投标响应函

2、产品性能、技术指标的说明与描述

3、商务部分正负偏离表

4、招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

6、第三章项目需求中要求提供的相关材料。

特别提醒：“资格审查材料”、“技术商务标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

三、价格标（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分）：

1、开标一览表；

2、分项报价明细表（如有格式自拟）；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、监狱和戒毒企业证明材料（如有）。

附件：

一、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

二、法定代表人身份证明

江苏省南通环境监测中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

三、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

四、符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的车辆、设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

专业技术能力有：             。

投标人：____________________（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：__________年______月_____日

六、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

七、投标响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目（项目编号    ）公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用；承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

八、产品性能、技术指标的说明与描述

根据本招标文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商结合第四章评审方法内的评审细则编写所提供产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等。包含但不限于如下内容：

（1）与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）产品技术条款响应正负偏离表：

① 供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；

② 供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

《技术条款响应正负偏离表》

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 公开招标文件设备参数要求 | 所投设备 技术响应参数 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应正负偏离表》上明示。③本项目需求产品所有实质性条款不接受负偏离。④该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。⑤公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑥所投品牌型号，必须确定、唯一。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

年  月  日

九、商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将依法追究有关责任。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

十、开标一览表

| 项目名称 | 江苏省南通环境监测中心2024年环境监测能力建设-甲醛在线监测仪、臭氧校准仪、气体流量计采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | JSADTCG202409068 |
| 采购包号 | （包1/包2） |
| 投标总报价 | 大写： ， 小写： 元（人民币） |
| 企业类型 |  |

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标供应商公章（复印件无效）。

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的    （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称）  ，属      ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    	人，营业收入为    	万元，资产总额为 	      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2.（标的名称）  ，属      ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    	人，营业收入为    	万元，资产总额为 	      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

3.（标的名称）  ，属      ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员    	人，营业收入为    	万元，资产总额为 	      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） 。

......

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目（包     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）          圆整（￥：        ）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

十二、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。