### 2023年3月24日拟对核技术应用项目环评文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通药明康德医药科技有限公司新建放射性同位素实验室项目（重新报批） | 南通市启东市境内 | 南通药明康德医药科技有限公司 | 江苏睿源环境科技有限公司 | - 南通药明康德医药科技有限公司新建放射性同位素实验室项目环评于2022年7月28日获得我局批文（通环核评〔2022〕15 号）。 - 环评文件批复后，项目由缓冲间，细胞室、实验区、废弃物暂存间、放射性同位素储藏间、污物走廊（占地面积215m2）调整为缓冲间、细胞室1、细胞室2、实验区、废弃物暂存间、放射性同位素储藏间、污物走廊（占地面积313.2m2）；原批准使用液态3H（年使用量为9.25×108Bq，日等效最大操作量为4.625×104Bq）、液态14C（年使用量为4.44×108Bq，日等效最大操作量为2.22×105Bq）、液态32P（年使用量为1.48×108Bq，日等效最大操作量为7.40×104Bq）、液态33P（年使用量为1.48×108Bq，日等效最大操作量为7.40E×104Bq）、液态35S（年使用量为1.48×108Bq，日等效最大操作量为7.40×104Bq）、液态125I（年使用量为4.07×108Bq，日等效最大操作量为2.035×105Bq），调整为液态3H（操作，年使用量为2.94×1010Bq，日等效最大操作量为1.47×106Bq）、粉末3H（操作，年使用量为2.96×107Bq，日等效最大操作量为1.48×106Bq）、液态3H（贮存，日等效最大操作量为4.41×105Bq）、粉末3H（贮存，日等效最大操作量为4.44×104Bq）、液态14C（操作，年使用量为1.172×1010Bq，日等效最大操作量为5.86×106Bq）、粉末14C（操作，年使用量为1.184×106Bq，日等效最大操作量为5.92×105Bq）、液态14C（贮存，日等效最大操作量为1.758×106Bq）、粉末14C（贮存，日等效最大操作量为1.776×104Bq）、液态32P（操作，年使用量为5.86×109Bq，日等效最大操作量为2.93×106Bq）、粉末32P（操作，年使用量为5.92×105Bq，日等效最大操作量为2.96×105Bq）、液态32P（贮存，日等效最大操作量为1.172×105Bq）、粉末32P（贮存，日等效最大操作量为1.184×103Bq）、液态33P（操作，年使用量为1.466×109Bq，日等效最大操作量为7.33×105Bq）、粉末33P（操作，年使用量为1.48×105Bq，日等效最大操作量为7.40×104Bq）、液态33P（贮存，日等效最大操作量为2.932×104Bq）、粉末33P（贮存，日等效最大操作量为2.96×102Bq）、液态35S（操作，年使用量为1.466×109Bq，日等效最大操作量为7.33×105Bq）、粉末35S（操作，年使用量为1.48×106Bq，日等效最大操作量为7.40×105Bq）、液态35S（贮存，日等效最大操作量为2.932×104Bq）、粉末35S（贮存，日等效最大操作量为2.96×103Bq）、液态125I（操作，年使用量为1.332×109Bq，日等效最大操作量为6.66×105Bq）、粉末125I（操作，年使用量为1.48×106Bq，日等效最大操作量为7.40×105Bq）、液态125I（贮存，日等效最大操作量为2.664×104Bq）、粉末125I（贮存，日等效最大操作量为2.96×103Bq）；新增使用粉末配置溶液的工艺流程。本次变动属于重大变动，依法重新报批环评文件。 - 变更后，南通药明康德医药科技有限公司拟在研发中心设置放射性同位素实验室，使用非密封放射性物质3H、14C、32P、33P、35S、125I进行同位素示踪，日等效最大操作量为1.88×107Bq，为丙级非密封放射性物质工作场所。 截止目前，本项目所在的药明康德研发中心的车间4正在建设中，放射性同位素实验室区域本次变动区域尚未进行内部墙体分隔、内部装修或电气安装。 本项目建设地点为启东市经济开发区科创路西、钱塘江路北药明康德研发中心车间4放射性同位素实验室。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）加强放射性核素及放射性废物的安全管理，防止出现核素丢失、被盗事故。本项目解控后的实验室废物、活性炭及不含放射性核素的废液作为危废交由有资质单位处置；本项目所有放射性废水由有资质单位将此类废水固化后与其余无法解控的放射性固废一起交有资质单位处置。 （三）加强放射性工作场所的安全管理和规范化管理，减少内照射事故和危害。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪和表面沾污仪器，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 2 | 江苏北方轨道交通科技有限公司新增1套X射线实时成像检测装置项目 | 江苏省如东县境内 | 江苏北方轨道交通科技有限公司 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 江苏北方轨道交通科技有限公司租赁其母公司江苏如通石油机械股份有限公司的12#厂房，拟购置一套丹东奥龙集团XYG-22508型X射线实时成像系统，最大管电压为225kV，最大管电流为8mA，安装于租赁的12#厂房西北角，对公司生产的轨道交通类产品进行无损检测。 本项目建设地点为江苏省如东经济开发区淮河路33号。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）定期检查辐射工作场所电离辐射警告标志、紧急停机按钮、门机联锁等安全设施，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 3 | 南通金丝楠膜材料有限公司新建 1 台自屏蔽电子加速器项目 | 南通市启东市境内 | 南通金丝楠膜材料有限公司 | 江苏睿源环境科技有限公司 | 因生产工艺需求，南通金丝楠膜材料有限公司需对冷却定型后的光伏胶膜进行辐照改性，拟配置1台电子加速器，型号为CEB-500，最大能量为0.5MeV，最大电流为90mA。年出束时间为2000小时。 本项目建设地点为南通市启东市吕四港经济开发区石堤大道16号。 | （一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。 （二）定期检查辐射工作场所电离辐射警告标志、紧急停机按钮等安全设施，确保正常工作。 （三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 （四）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。 （五）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年请有资质的单位对项目周围辐射水平监测1～2次。 | 无 | 建设单位承诺，将按照环评提出的相关要求实施项目建设，确保落实各项污染防治措施。 |
| 经审议，我局拟对上述环境影响评价文件做出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将环境影响评价文件的基本情况予以公告。公示期：2023年3月24日－2023年3月30日。 联系电话及传真：0513－59002831 通讯地址：南通市崇文路2号，南通市生态环境局，邮编226007。 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的环境影响评价文件批复决定要求听证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |